## DB QUIMICA
CONSUMO DE QUIMICO | [6 empty] | TABLA GRAFICA 2. COSTO CONSUMO QUIMICO VS $M3 | [6 empty] | TABLA GRAFICA 3. RO COSTO CONSUMO QUIMICO VS $M3
GEM | COSTO TTO - CAUDAL TRATADP GEM Vs $M3
|  | CONSOLIDADO COSTO TTO - CAUDAL TRATADP GEM Vs $M3 |  |  |  |  | DIA | CAUDAL TOTAL TRATADO GEM | INDICADOR $m3 | 2025 $m3 GEM | DIA | VOLUMEN TRATADO GEM (m3) | HORAS DE OPERACIÓN | DÍA | VOLUMEN ENVIADO A RO (m3) | LIMITE INDICADOR M3 | INDICADOR $m3 RO | Etiquetas de fila | VOLUMEN ENVIADO A RO (m3) | TIEMPO DE OPERACIÓN | Etiquetas de fila | VOLUMEN ENVIADO A RO (m3) | TIEMPO DE OPERACIÓN | COSTO QUIMICA | DIA | VOLUMEN TRATADO GEM (m3) | COSTO QUIMICA GEM
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 3599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | 0
|  | PANORAMA OPERATIVO GEM |  |  |  |  | 2 | 880 | 2001.6699 | 3599 | 2 | 880 | 11 | 2 | 0 | 1000 | 0 | 2 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | 880 | 1761469.5
|  | VOLUMEN TRATADO GEM (m3) | $m3 | HORAS | $ HORA DE TRATAMIENTO GEM | $ CONSOLIDADO | 3 | 0 | 0 | 3599 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 3 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 32414 | 2659.3039 | 405.175 | 212744.3092 | 86198675.5 | 4 | 0 | 0 | 3599 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1000 | 0 | 4 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | #DIV/0! | 0 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | 0 | 0 | 3599 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1000 | 0 | 5 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | #DIV/0! | 0 | 5 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | 1040 | 2638.6712 | 3599 | 6 | 1040 | 13 | 6 | 388.574 | 1000 | 105 | 6 | 388.574 | 9.3115 | 6 | 388.574 | 9.3115 | 40800.27 | 6 | 1040 | 2744218
[7 empty] | 7 | 1079 | 2771.1464 | 3599 | 7 | 1079 | 13 | 7 | 983.598 | 1000 | 105 | 7 | 983.598 | 24.5788 | 7 | 983.598 | 24.5788 | 103277.79 | 7 | 1079 | 2990067
[7 empty] | 8 | 1200 | 2309.47 | 3599 | 8 | 1200 | 15 | 8 | 892.843 | 1000 | 105 | 8 | 892.843 | 23.0087 | 8 | 892.843 | 23.0087 | 93748.515 | 8 | 1200 | 2771364
[7 empty] | 9 | 1280 | 1812.6102 | 3599 | 9 | 1280 | 16 | 9 | 825.066 | 1000 | 105 | 9 | 825.066 | 20.7892 | 9 | 825.066 | 20.7892 | 86631.93 | 9 | 1280 | 2320141
[7 empty] | 10 | 1520 | 2241.3763 | 3599 | 10 | 1520 | 19 | 10 | 863.92 | 1000 | 105 | 10 | 863.92 | 22.3518 | 10 | 863.92 | 22.3518 | 90711.6 | 10 | 1520 | 3406892
[7 empty] | 11 | 1040 | 3164.7183 | 3599 | 11 | 1040 | 13 | 11 | 404.333 | 1000 | 105 | 11 | 404.333 | 10.9392 | 11 | 404.333 | 10.9392 | 42454.965 | 11 | 1040 | 3291307
[7 empty] | 12 | 0 | 0 | 3599 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 13 | 1360 | 2363.5055 | 3599 | 13 | 1360 | 17 | 13 | 402.163 | 1000 | 105 | 13 | 402.163 | 9.8089 | 13 | 402.163 | 9.8089 | 42227.115 | 13 | 1360 | 3214367.5
[7 empty] | 14 | 1280 | 3136.7926 | 3599 | 14 | 1280 | 16 | 14 | 897.921 | 1000 | 105 | 14 | 897.921 | 22.1362 | 14 | 897.921 | 22.1362 | 94281.705 | 14 | 1280 | 4015094.5
OSMOSIS INVERSA | [6 empty] | 15 | 1200 | 2896.0604 | 3599 | 15 | 1200 | 15 | 15 | 944.207 | 1000 | 105 | 15 | 944.207 | 21.7685 | 15 | 944.207 | 21.7685 | 99141.735 | 15 | 1200 | 3475272.5
[7 empty] | 16 | 1600 | 2646.4334 | 3599 | 16 | 1600 | 20 | 16 | 987.576 | 1000 | 105 | 16 | 987.576 | 23.5327 | 16 | 987.576 | 23.5327 | 103695.48 | 16 | 1600 | 4234293.5
|  | CONSOLIDADO COSTO TTO - CAUDAL TRATADP RO Vs $M3 |  |  |  |  | 17 | 1440 | 3481.7406 | 3599 | 17 | 1440 | 18 | 17 | 755.365 | 1000 | 105 | 17 | 755.365 | #DIV/0! | 17 | 755.365 | #DIV/0! | 79313.325 | 17 | 1440 | 5013706.5
[7 empty] | 18 | 1680 | 3085.6183 | 3599 | 18 | 1680 | 21 | 18 | 688.209 | 1000 | 105 | 18 | 688.209 | #DIV/0! | 18 | 688.209 | #DIV/0! | 72261.945 | 18 | 1680 | 5183838.75
|  | PANORAMA OPERATIVO RO |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 3599 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1000 | 0 | 19 | 0 | #DIV/0! | 19 | 0 | #DIV/0! | 0 | 19 | 0 | 330750
|  | TOTAL CAUDAL TRATADO RO | $m3 | HORAS | $ HORA DE TRATAMIENTO RO | $ CONSOLIDADO | 20 | 1600 | 2180.9448 | 3599 | 20 | 1600 | 20 | 20 | 829.347 | 1000 | 105 | 20 | 829.347 | #DIV/0! | 20 | 829.347 | #DIV/0! | 87081.435 | 20 | 1600 | 3489511.75
|  | 17694.769 | 105 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1857950.745 | 21 | 1360 | 2748.0114 | 3599 | 21 | 1360 | 17 | 21 | 909.375 | 1000 | 105 | 21 | 909.375 | #DIV/0! | 21 | 909.375 | #DIV/0! | 95484.375 | 21 | 1360 | 3737295.5
[7 empty] | 22 | 1520 | 3660.9737 | 3599 | 22 | 1520 | 19 | 22 | 872.694 | 1000 | 105 | 22 | 872.694 | #DIV/0! | 22 | 872.694 | #DIV/0! | 91632.87 | 22 | 1520 | 5564680
[7 empty] | 23 | 1495 | 2341.9923 | 3599 | 23 | 1495 | 17 | 23 | 839.555 | 1000 | 105 | 23 | 839.555 | #DIV/0! | 23 | 839.555 | #DIV/0! | 88153.275 | 23 | 1495 | 3501278.5
[7 empty] | 24 | 1360 | 2116.0265 | 3599 | 24 | 1360 | 17 | 24 | 825.554 | 1000 | 105 | 24 | 825.554 | #DIV/0! | 24 | 825.554 | #DIV/0! | 86683.17 | 24 | 1360 | 2877796
[7 empty] | 25 | 1360 | 2486.9143 | 3599 | 25 | 1360 | 17 | 25 | 622.582 | 1000 | 105 | 25 | 622.582 | #DIV/0! | 25 | 622.582 | #DIV/0! | 65371.11 | 25 | 1360 | 3382203.5
[7 empty] | 26 | 800 | 1466.7094 | 3599 | 26 | 800 | 10 | 26 | 125.733 | 1000 | 105 | 26 | 125.733 | #DIV/0! | 26 | 125.733 | #DIV/0! | 13201.965 | 26 | 800 | 1173367.5
[7 empty] | 27 | 1520 | 2624.4664 | 3599 | 27 | 1520 | 19 | 27 | 940.945 | 1000 | 105 | 27 | 940.945 | #DIV/0! | 27 | 940.945 | #DIV/0! | 98799.225 | 27 | 1520 | 3989189
[7 empty] | 28 | 1600 | 2916.3147 | 3599 | 28 | 1600 | 20 | 28 | 940.332 | 1000 | 105 | 28 | 940.332 | #DIV/0! | 28 | 940.332 | #DIV/0! | 98734.86 | 28 | 1600 | 4666103.5
[7 empty] | 29 | 1680 | 2882.8381 | 3599 | 29 | 1680 | 21 | 29 | 1045.816 | 1000 | 105 | 29 | 1045.816 | #DIV/0! | 29 | 1045.816 | #DIV/0! | 109810.68 | 29 | 1680 | 4843168
[7 empty] | 30 | 1520 | 2777.1714 | 3599 | 30 | 1520 | 19 | 30 | 709.061 | 1000 | 105 | 30 | 709.061 | #DIV/0! | 30 | 709.061 | #DIV/0! | 74451.405 | 30 | 1520 | 4221300.5
[7 empty] | Total general | 32414 | 2659.3039 | 3599 | Total general | 32414 | 403 | Total general | 17694.769 | 1000 | 105 | Total general | 17694.769 | #DIV/0! | Total general | 17694.769 | #DIV/0! | 1857950.745 | Total general | 32414 | 86198675.5
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
$1.000
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## GRAFICAS
[13 empty] | FECHA | (Varios elementos) | [5 empty] | FECHA | (Varios elementos) | [5 empty] | FECHA | (Varios elementos) | [7 empty] | PRECIO (KG) ACIDO | PRECIO (KG) COAGULANTE | PRECIO (KG) DECOLORANTE | PRECIO (KG) ANIONICO | PRECIO (KG) CATIONICO
[36 empty] | 830 | 2900 | 6295 | 19050 | 22050
[13 empty] | DIA | COF 494 - PPM POL CATIONICO | COF 440 - PPM POL ANIONICO | COF 280 - PPM ACIDO | COF 235 - PPM COAGULANTE | COF 255 - PPM DECOLORANTE | INDICADOR $m3 | DIA | CONSUMO POL CATIONICO (KG) | CONSUMO POL ANIONICO (KG) | CONSUMO LITROS ACIDO (L) | CONSUMO LITROS COAGULANTE (L) | CONSUMO LITROS DECOLORANTE (L) | INDICADOR $m3 | DIA | KG POL CATIONICO | KG POL ANIONICO | KG ACIDO | KG COAGULANTE | KG DECOLORANTE | INDICADOR $m3 | DIA | INDICADOR $m3 | INDICADOR $ACIDO/M3 | INDICADOR $COAGULANTE/M3 | INDICADOR $DECOLORANTE/M3 | INDICADOR $POL ANIONICO/ M3 | INDICADOR $POL CATIONICO / M3
[8 empty] | COF 255 - DECOLORANTE |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | PPM | L/DIA | KG/DIA | $ | 2 | 2.8409 | 2.8409 | 204.5455 | 136.3636 | 102.2727 | 2001.6699 | 2 | 10 | 10 | 180 | 120 | 90 | 2001.6699 | 2 | 10 | 10 | 234 | 159 | 112.5 | 2001.6699 | 2 | 2001.6699 | 220.7045 | 509.1614 | 804.7585 | 216.4773 | 250.5682
[8 empty] | MINIMO | 37.5 | 30 | 37.5 | 295.0781 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | MAXIMO | 190.7895 | 305 | 381.25 | 1501.2747 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | PROMEDIO | 114.8029 | 154.7619 | 193.4524 | 903.3554 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL CONSUMIDO |  | 3840 | 4800 | 30216000 | 6 | 3.6058 | 1.2019 | 144.2308 | 413.4615 | 67.3077 | 2638.6712 | 6 | 15 | 5 | 150 | 430 | 70 | 2638.6712 | 6 | 15 | 5 | 195 | 569.75 | 87.5 | 2638.6712 | 6 | 2638.6712 | 155.625 | 1543.8034 | 529.6274 | 91.5865 | 318.0288
[8 empty] | PROYECCIÓN Kg/M3 |  |  | 0.23755 | 1495.4 | 7 | 2.317 | 1.1585 | 139.0176 | 389.2493 | 111.2141 | 2771.1464 | 7 | 10 | 5 | 150 | 420 | 120 | 2771.1464 | 7 | 10 | 5 | 195 | 556.5 | 150 | 2771.1464 | 7 | 2771.1464 | 150 | 1453.3985 | 875.1158 | 88.2762 | 204.3559
[8 empty] | REAL Kg/ M3 |  |  | 0.14808 | 932.1898 | 8 | 2.0833 | 1.0417 | 308.3333 | 283.3333 | 83.3333 | 2309.47 | 8 | 10 | 5 | 370 | 340 | 100 | 2309.47 | 8 | 10 | 5 | 481 | 450.5 | 125 | 2309.47 | 8 | 2309.47 | 332.6917 | 1057.9242 | 655.7292 | 79.375 | 183.75
[8 empty] | PROYECCIÓN CONSUMO Kg |  |  | 6027 | 37939765.9142 | 9 | 2.9297 | 1.9531 | 335.9375 | 164.0625 | 54.6875 | 1812.6102 | 9 | 15 | 10 | 430 | 210 | 70 | 1812.6102 | 9 | 15 | 10 | 559 | 278.25 | 87.5 | 1812.6102 | 9 | 1812.6102 | 362.4766 | 612.5848 | 430.3223 | 148.8281 | 258.3984
[8 empty] | CONSOLIDADO CONSUMO Kg |  |  | 4800 | 30216000 | 10 | 2.4671 | 1.6447 | 131.5789 | 276.3158 | 92.1053 | 2241.3763 | 10 | 15 | 10 | 200 | 420 | 140 | 2241.3763 | 10 | 15 | 10 | 260 | 556.5 | 175 | 2241.3763 | 10 | 2241.3763 | 141.9737 | 1031.7217 | 724.7533 | 125.3289 | 217.5987
[13 empty] | 11 | 2.4038 | 0 | 173.0769 | 355.7692 | 182.6923 | 3164.7183 | 11 | 10 | 0 | 180 | 370 | 190 | 3164.7183 | 11 | 10 | 0 | 234 | 490.25 | 237.5 | 3164.7183 | 11 | 3164.7183 | 186.75 | 1328.3889 | 1437.5601 | 0 | 212.0192
[8 empty] | COF 235 - COAGULANTE |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | PPM | L/DIA | KG/DIA | $ | 13 | 3.6765 | 0.91912 | 257.3529 | 220.5882 | 110.2941 | 2363.5055 | 13 | 20 | 5 | 350 | 300 | 150 | 2363.5055 | 13 | 20 | 5 | 455 | 397.5 | 187.5 | 2363.5055 | 13 | 2363.5055 | 277.6838 | 823.6434 | 867.8768 | 70.0368 | 324.2647
[8 empty] | MINIMO | 125 | 100 | 132.5 | 466.7312 | 14 | 3.9062 | 2.9297 | 156.25 | 445.3125 | 93.75 | 3136.7926 | 14 | 20 | 15 | 200 | 570 | 120 | 3136.7926 | 14 | 20 | 15 | 260 | 755.25 | 150 | 3136.7926 | 14 | 3136.7926 | 168.5938 | 1662.7301 | 737.6953 | 223.2422 | 344.5312
[8 empty] | MAXIMO | 445.3125 | 650 | 861.25 | 1662.7301 | 15 | 4.1667 | 1.0417 | 166.6667 | 291.6667 | 150 | 2896.0604 | 15 | 20 | 5 | 200 | 350 | 180 | 2896.0604 | 15 | 20 | 5 | 260 | 463.75 | 225 | 2896.0604 | 15 | 2896.0604 | 179.8333 | 1089.0396 | 1180.3125 | 79.375 | 367.5
[8 empty] | PROMEDIO | 291.8083 | 388.5714 | 514.8571 | 1089.5682 | 16 | 1.5625 | 1.5625 | 200 | 318.75 | 125 | 2646.4334 | 16 | 10 | 10 | 320 | 510 | 200 | 2646.4334 | 16 | 10 | 10 | 416 | 675.75 | 250 | 2646.4334 | 16 | 2646.4334 | 215.8 | 1190.1647 | 983.5938 | 119.0625 | 137.8125
[8 empty] | TOTAL CONSUMIDO |  | 9830 | 13024.75 | 37771775 | 17 | 2.6042 | 0.86806 | 388.8889 | 375 | 173.6111 | 3481.7406 | 17 | 15 | 5 | 560 | 540 | 250 | 3481.7406 | 17 | 15 | 5 | 728 | 715.5 | 312.5 | 3481.7406 | 17 | 3481.7406 | 419.6111 | 1400.1937 | 1366.1024 | 66.1458 | 229.6875
[8 empty] | PROYECCIÓN Kg/M3 |  |  | 0.5418 | 1571.2 | 18 | 2.2321 | 0.74405 | 270.8333 | 297.619 | 181.5476 | 3085.6183 | 18 | 15 | 5 | 455 | 500 | 305 | 3085.6183 | 18 | 15 | 5 | 591.5 | 662.5 | 381.25 | 3085.6183 | 18 | 3085.6183 | 292.2292 | 1111.2649 | 1428.5528 | 56.6964 | 196.875
[8 empty] | REAL Kg/ M3 |  |  | 0.40182 | 1165.292 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | PROYECCIÓN CONSUMO Kg |  |  | 13746 | 39863817.5287 | 20 | 2.3438 | 0.78125 | 46.875 | 268.75 | 109.375 | 2180.9448 | 20 | 15 | 5 | 75 | 430 | 175 | 2180.9448 | 20 | 15 | 5 | 97.5 | 569.75 | 218.75 | 2180.9448 | 20 | 2180.9448 | 50.5781 | 1003.4722 | 860.6445 | 59.5312 | 206.7188
[8 empty] | CONSOLIDADO CONSUMO Kg |  |  | 13024.75 | 37771775 | 21 | 2.7574 | 1.8382 | 205.8824 | 279.4118 | 139.7059 | 2748.0114 | 21 | 15 | 10 | 280 | 380 | 190 | 2748.0114 | 21 | 15 | 10 | 364 | 503.5 | 237.5 | 2748.0114 | 21 | 2748.0114 | 222.1471 | 1043.2816 | 1099.3107 | 140.0735 | 243.1985
[13 empty] | 22 | 2.4671 | 1.6447 | 203.9474 | 427.6316 | 190.7895 | 3660.9737 | 22 | 15 | 10 | 310 | 650 | 290 | 3660.9737 | 22 | 15 | 10 | 403 | 861.25 | 362.5 | 3660.9737 | 22 | 3660.9737 | 220.0592 | 1596.7122 | 1501.2747 | 125.3289 | 217.5987
[13 empty] | 23 | 3.3445 | 1.6722 | 214.0468 | 240.8027 | 100.3344 | 2341.9923 | 23 | 20 | 10 | 320 | 360 | 150 | 2341.9923 | 23 | 20 | 10 | 416 | 477 | 187.5 | 2341.9923 | 23 | 2341.9923 | 230.9565 | 899.1211 | 789.5067 | 127.4247 | 294.9833
[8 empty] | COF 280 - ACIDIFICANTE |  |  |  |  | 24 | 0.91912 | 0.91912 | 227.9412 | 227.9412 | 110.2941 | 2116.0265 | 24 | 5 | 5 | 310 | 310 | 150 | 2116.0265 | 24 | 5 | 5 | 403 | 410.75 | 187.5 | 2116.0265 | 24 | 2116.0265 | 245.9485 | 851.0982 | 867.8768 | 70.0368 | 81.0662
[9 empty] | PPM | L/DIA | KG/DIA | $ | 25 | 2.7574 | 0.91912 | 220.5882 | 301.4706 | 102.9412 | 2486.9143 | 25 | 15 | 5 | 300 | 410 | 140 | 2486.9143 | 25 | 15 | 5 | 390 | 543.25 | 175 | 2486.9143 | 25 | 2486.9143 | 238.0147 | 1125.646 | 810.0184 | 70.0368 | 243.1985
[8 empty] | MINIMO | 46.875 | 75 | 97.5 | 50.5781 | 26 | 3.125 | 1.5625 | 287.5 | 125 | 37.5 | 1466.7094 | 26 | 10 | 5 | 230 | 100 | 30 | 1466.7094 | 26 | 10 | 5 | 299 | 132.5 | 37.5 | 1466.7094 | 26 | 1466.7094 | 310.2125 | 466.7312 | 295.0781 | 119.0625 | 275.625
[8 empty] | MAXIMO | 388.8889 | 560 | 728 | 419.6111 | 27 | 3.2895 | 2.4671 | 315.7895 | 289.4737 | 92.1053 | 2624.4664 | 27 | 20 | 15 | 480 | 440 | 140 | 2624.4664 | 27 | 20 | 15 | 624 | 583 | 175 | 2624.4664 | 27 | 2624.4664 | 340.7368 | 1080.8513 | 724.7533 | 187.9934 | 290.1316
[8 empty] | PROMEDIO | 219.0135 | 288.0952 | 374.5238 | 236.3155 | 28 | 1.5625 | 1.5625 | 325 | 381.25 | 112.5 | 2916.3147 | 28 | 10 | 10 | 520 | 610 | 180 | 2916.3147 | 28 | 10 | 10 | 676 | 808.25 | 225 | 2916.3147 | 28 | 2916.3147 | 350.675 | 1423.5303 | 885.2344 | 119.0625 | 137.8125
[8 empty] | TOTAL CONSUMIDO |  | 7170 | 9321 | 7736430 | 29 | 2.2321 | 2.2321 | 154.7619 | 315.4762 | 148.8095 | 2882.8381 | 29 | 15 | 15 | 260 | 530 | 250 | 2882.8381 | 29 | 15 | 15 | 338 | 702.25 | 312.5 | 2882.8381 | 29 | 2882.8381 | 166.9881 | 1177.9408 | 1170.9449 | 170.0893 | 196.875
[8 empty] | PROYECCIÓN Kg/M3 |  |  | 0.30804 | 255.7 | 30 | 2.4671 | 2.4671 | 223.6842 | 348.6842 | 105.2632 | 2777.1714 | 30 | 15 | 15 | 340 | 530 | 160 | 2777.1714 | 30 | 15 | 15 | 442 | 702.25 | 200 | 2777.1714 | 30 | 2777.1714 | 241.3553 | 1301.9345 | 828.2895 | 187.9934 | 217.5987
[8 empty] | REAL Kg/ M3 |  |  | 0.28756 | 238.6756 | Total general | 2.738 | 1.504 | 221.2007 | 303.264 | 118.4673 | 2659.3039 | Total general | 355 | 195 | 7170 | 9830 | 3840 | 2659.3039 | Total general | 355 | 195 | 9321 | 13024.75 | 4800 | 2659.3039 | 31 | -19.6491 | -1.0476 | -8.2341 | -7.8578 | -1.0569 | -1.4527
[8 empty] | PROYECCIÓN CONSUMO Kg |  |  | 7815 | 6486753 | [21 empty] | Total general | -81.2527 | -6.5601 | -34.4622 | -29.4746 | -3.7165 | -7.0393
[8 empty] | CONSOLIDADO CONSUMO Kg |  |  | 9321 | 7736430
COF 440 - POLIMERO ANIONICO
[9 empty] | PPM | KG/DIA | $
[8 empty] | MINIMO | 0.74405 | 5 | 56.6964
[8 empty] | MAXIMO | 2.9297 | 15 | 223.2422
[8 empty] | PROMEDIO | 1.4855 | 7.75 | 113.1959
[8 empty] | TOTAL CONSUMIDO |  | 195 | 3714750
[8 empty] | PROYECCIÓN Kg/M3 |  | 0.0054183 | 103.2
[8 empty] | REAL Kg/ M3 | REAL Kg/ M3 | 0.0060159 | 114.6033
[8 empty] | PROYECCIÓN CONSUMO Kg | PROYECCIÓN CONSUMO Kg | 137 | 2618759
[8 empty] | CONSOLIDADO CONSUMO Kg | CONSOLIDADO CONSUMO Kg | 195 | 762000
COF 494 - POLIMERO CATIONICO
[9 empty] | PPM | KG/DIA | $
[8 empty] | MINIMO | 0.91912 | 5 | 81.0662
[8 empty] | MAXIMO | 4.1667 | 20 | 367.5
[8 empty] | PROMEDIO | 2.7524 | 14.3182 | 242.7577
[8 empty] | TOTAL CONSUMIDO |  | 355 | 7827750
[8 empty] | PROYECCIÓN Kg/M3 | PROYECCIÓN Kg/M3 | 0.0091307 | 201.3
[8 empty] | REAL Kg/ M3 | REAL Kg/ M3 | 0.010952 | 241.4929
[8 empty] | PROYECCIÓN CONSUMO Kg | PROYECCIÓN CONSUMO Kg | 232 | 5108033.0312
[8 empty] | CONSOLIDADO CONSUMO Kg | CONSOLIDADO CONSUMO Kg | 355 | 2094750
REMOCIÓN DQO mg/L
DQO INICIAL (mg/L) | DQO SALIDA (mg/L) | DQO REMOMOVIDA (mg/L) | KG REMOVIDOS DQO / M3 | M3 TRATADOS | TOTAL KG DQO REMOVIDOS | $TRATAMIENTO | $ REMOVER KG DQO
1326 | 652 | 674 | 0.674 | 32414 | 21847.036 | 86198675.5 | 3945.5547
REMOCIÓN SST mg/L
SST INICIAL (mg/L) | SST SALIDA (mg/L) | SST REMOVIDOS (mg/L) | KG REMOVIDOS SST / M3 | M3 TRATADOS | TOTAL KG DQO REMOVIDOS | $TRATAMIENTO | $ REMOVER KG SST
558 | 44 | 514 | 0.514 | 32414 | 16660.796 | 86198675.5 | 167701.7033
KPIs |  |  | ENTRADA GEM | SALIDA GEM
COLOR
PROMEDIO |  |  | 5807 | 878
PERCENTIL 90 |  |  | 8104 | 1218
INDICE DE ESTABILIDAD DEL AFLUENTE - EFLUENTE (CV%) |  |  | 29.81% | 29.46%
DQO
PROMEDIO |  |  | 1326 | 652
PERCENTIL 90 |  |  | 1417 | 803.9
INDICE DE ESTABILIDAD DEL AFLUENTE - EFLUENTE (CV%) |  |  | 7.77% | 20.53%
CARGA REMOVIDA KG/DIA DQO |  |  | 21847.036
SST
PROMEDIO |  |  | 558 | 44
PERCENTIL 90 |  |  | 879.5 | 63.9
INDICE DE ESTABILIDAD DEL AFLUENTE - EFLUENTE (CV%) |  |  | 35.76% | 33.12%
CARGA REMOVIDA KG/DIA SST |  |  | 16660.796
25
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.