## BOGOTA SP 2024 - 2025 (2)
2025
BALANCE HÍDRICO
COMENTARIOS:
INDICADOR TINTORERIA
INDICADOR LAVANDERIA

## PERMODA 2025 (2)
INFORME BALANCE HIDRICO SOSTENIBILIDAD PTAR 2025
BALANCE HÍDRICO
COMENTARIOS:
INDICADOR TINTORERIA
ERROR EN REPORTE DE MICROSTRATEGY POR FALLA EN SEDOMASTER, PENDIENTE REALIZAR ACTUALIZACIÓN POR PARTE DE INGENIERIA 02 Y 03 DE DICIEMBRE
INDICADOR LAVANDERIA

## Hoja2
MES | TOTAL CONSUMO AGUA PRODUCCIÓN (m3) | TOTAL CONSUMO AGUA PRODUCCIÓN BOGOTA (m3) | TOTAL CONSUMO AGUA PRODUCCIÓN FUNZA (m3) | VOLUMEN CONSUMO CARROTANQUES BOGOTA (m3) | VOLUMEN ENVIADO PERMEADO RO BOGOTA (m3) | VOLUMEN CONSUMO ACUEDUCTO (m3) | VOLUMEN CONSUMO RECHAZO (m3) | VOLUMEN ENVIADO PERMEADO RO FUNZA (m3) | VOLUMEN CONSUMO CARROTANQUES FUNZA (m3) | VOLUMEN CONSUMO PTAP (m3) | VOLUMEN TINT BOGOTA | NUEVO VOLUMEN TINT BOGOTA | VOLUMEN TINT FUNZA | KG TINT BOGOTA | KG TINT FUNZA | IND TINT BOGOTA | IND TINT FUNZA | VOLUMEN TOTAL TINTORERIA | KG TOTAL TINTORERIA | INDICADOR (L/ | VOLUMEN LAV | UND EFECTIVAS | IND LAVANDERIA
Enero | 60696.6083 | 53960.6083 | 6736 | 4559.3966 | 12094.1318 | 19392 | 17915.0799 | 0 | 0 | 6736 | 32451 | 41072.6083 | 6736 | 383335 | 183740 | 107.1455 | 36.6605 | 47808.6083 | 567075 | 84.3074 | 12888 | 600836 | 21.4501
Febrero | 65498.9101 | 57783.9101 | 7715 | 5958.7144 | 11859.0976 | 22147 | 17819.0981 | 273 | 568 | 6874 | 32259 | 40000.4101 | 7715 | 368411 | 159953 | 108.5755 | 48.2329 | 47715.4101 | 528364 | 90.3078 | 17783.5 | 703600 | 25.275
Marzo | 75136.7964 | 65911.7964 | 9225 | 5318.5407 | 18730.8094 | 19098 | 22764.4463 | 531 | 4990 | 3704 | 38232 | 47837.7964 | 9225 | 424502 | 192317 | 112.6916 | 47.9677 | 57062.7964 | 616819 | 92.5114 | 18074 | 660688 | 27.3563
Abril | 54026.005 | 46875.005 | 7151 | 3726.6042 | 15197.1914 | 17250 | 10701.2094 | 757 | 251 | 6143 | 24527 | 31111.005 | 7151 | 309946 | 201642 | 100.3756 | 35.4638 | 38262.005 | 511588 | 74.7907 | 15764 | 600767 | 26.2398
Mayo | 62725.2124 | 54355.2124 | 8370 | 9245.6949 | 12569.2656 | 22063 | 10477.2519 | 327 | 0 | 8043 | 29781 | 34995.2124 | 8370 | 414224 | 187913 | 84.4838 | 44.5419 | 43365.2124 | 602137 | 72.0188 | 19360 | 596301 | 32.4668
Junio | 42686.3643 | 36084.3643 | 6602 | 6626.0814 | 12911.6862 | 13917 | 2629.5967 | 0 | 0 | 6602 | 16180 | 19753.3643 | 6602 | 332005 | 153651 | 59.4972 | 42.9675 | 26355.3643 | 485656 | 54.2676 | 16331 | 512358 | 31.8742
Julio | 50259.9007 | 41963.9007 | 8296 | 5738.9025 | 14290.4861 | 16849 | 5085.5121 | 0 | 0 | 8296 | 18857 | 23294.9007 | 8296 | 383183 | 186654 | 60.7931 | 44.4459 | 31590.9007 | 569837 | 55.4385 | 18669 | 625614 | 29.8411
Agosto | 40825.1671 | 33714.1671 | 7111 | 5281.15 | 8241.394 | 13933 | 6258.623 | 0 | 0 | 7111 | 13845 | 18707.1671 | 7111 | 308755 | 167629 | 60.589 | 42.4211 | 25818.1671 | 476384 | 54.1961 | 15007 | 494956 | 30.3199
Septiembre | 33055.8204 | 31701.8204 | 1354 | 725.1525 | 11348.506 | 11942 | 7686.1619 | 0 | 0 | 1354 | 11276 | 15439.8204 | 1354 | 201166 | 20898 | 76.7516 | 64.7909 | 16793.8204 | 222064 | 75.626 | 16262 | 525776 | 30.9295
Octubre | 36011.5835 | 35970.5835 | 41 | 426.0271 | 10895.6599 | 15814 | 8834.8965 | 0 | 0 | 41 | 12941 | 17530.5835 | 41 | 271734 | 0 | 64.5138 | 0 | 17571.5835 | 271734 | 64.6646 | 18440 | 594825 | 31.0007
Noviembre | 33635.5071 | 33611.5071 | 24 | 1069.6 | 8610.1546 | 14588 | 9343.7525 | 0 | 0 | 24 | 12050 | 15846.5071 | 24 | 233760 | 0 | 67.7896 | 0 | 15870.5071 | 233760 | 67.8923 | 17765 | 506440 | 35.0782
Diciembre | 35477.1246 | 35477.1246 | 0 | 793.1356 | 9420.6175 | 16171 | 9092.3715 | 0 | 0 | 0 | 11976 | 15901.1246 | 0 | 243691 | 0 | 65.2512 | 0 | 15901.1246 | 243691 | 65.2512 | 19576 | 461278 | 42.4386
Total general | 590035 | 527410 | 62625 | 49469 | 146169 | 203164 | 128608 | 1888 | 5809 | 54928 | 254375 | 321490.5 | 62625 | 3874712 | 1454397 | 82.9715 | 43.0591 | 384115.5 | 5329109 | 72.0787 | 205919.5 | 6883439 | 29.9152

## FUENTES
Etiquetas de fila | TOTAL CONSUMO AGUA PRODUCCIÓN (m3) | TOTAL CONSUMO AGUA PRODUCCIÓN BOGOTA (m3) | TOTAL CONSUMO AGUA PRODUCCIÓN FUNZA (m3) | VOLUMEN CONSUMO CARROTANQUES FUNZA (m3) | VOLUMEN CONSUMO PTAP FUNZA(m3) | VOLUMEN ENVIADO PERMEADO RO FUNZA (m3) | VOLUMEN CONSUMO CARROTANQUES BOGOTA (m3) | VOLUMEN ENVIADO PERMEADO RO BOGOTA (m3) | VOLUMEN CONSUMO ACUEDUCTO (m3) | VOLUMEN CONSUMO PTAP BOGOTA (m3)
Enero | 27351 | 27229 | 122 | 0 | 122 | 0 | 180 | 11443 | 9944 | 5662
Febrero | 26227 | 26204 | 23 | 0 | 23 | 0 | 308 | 11281 | 10159 | 4456
Marzo | 10574 | 10574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573 | 2450 | 2551
Total general | 64152 | 64007 | 145 | 0 | 145 | 0 | 488 | 28297 | 22553 | 12669

## KG VS IND (2)
Etiquetas de fila | IND TINT BOGOTA | IND TINT FUNZA | KG TINT BOGOTA | KG TINT FUNZA | KG TOTAL TINTORERIA
Enero | 52 | 83.8 | 206773 | 1455 | 208228
Febrero | 41 | 255.6 | 130962 | 90 | 131052
Marzo | 52.2 | 0 | 74655 | 0 | 74655
Total general | 145.2 | 339.4 | 412390 | 1545 | 413935
189817
11389020
11389.02
447000
15198000
15198
3898
182
4080
74655
4080000
54.6514

## M3 VS IND
Etiquetas de fila | NUEVO VOLUMEN TINT BOGOTA | VOLUMEN TINT FUNZA | IND TINT BOGOTA | IND TINT FUNZA | VOLUMEN TOTAL TINTORERIA
Enero | 10753 | 122 | 52 | 83.8 | 10875
Febrero | 5366 | 23 | 41 | 255.6 | 5389
Marzo | 3898 | 0 | 52.2 | 0 | 3898
Total general | 20017 | 145 | 145.2 | 339.4 | 20162

## Hoja2 (2)
MES | TOTAL CONSUMO AGUA PRODUCCIÓN (m3) | TOTAL CONSUMO AGUA PRODUCCIÓN BOGOTA (m3) | TOTAL CONSUMO AGUA PRODUCCIÓN FUNZA (m3) | VOLUMEN CONSUMO CARROTANQUES BOGOTA (m3) | VOLUMEN ENVIADO PERMEADO RO BOGOTA (m3) | VOLUMEN CONSUMO ACUEDUCTO (m3) | VOLUMEN CONSUMO PTAP BOGOTA (m3) | VOLUMEN ENVIADO PERMEADO RO FUNZA (m3) | VOLUMEN CONSUMO CARROTANQUES FUNZA (m3) | VOLUMEN CONSUMO PTAP (m3) | VOLUMEN TINT BOGOTA | NUEVO VOLUMEN TINT BOGOTA | VOLUMEN TINT FUNZA | KG TINT BOGOTA | KG TINT FUNZA | IND TINT BOGOTA | IND TINT FUNZA | VOLUMEN TOTAL TINTORERIA | KG TOTAL TINTORERIA | INDICADOR (L/ | VOLUMEN LAV | UND EFECTIVAS | IND LAVANDERIA
Enero | 27351 | 27229 | 122 | 180 | 11443 | 9944 | 5662 | 0 | 0 | 122 | 32451 | 10753 | 122 | 206773 | 1455 | 52 | 83.8 | 10875 | 208228 | 52.2264 | 16476 | 361783 | 45.5
Febrero | 26227 | 26204 | 23 | 308 | 11281 | 10159 | 4456 | 0 | 0 | 23 | 32259 | 5366 | 23 | 130962 | 90 | 41 | 255.6 | 5389 | 131052 | 41.1211 | 20569 | 450288 | 45.7
Marzo | 10574 | 10574 | 0 | 0 | 5573 | 2450 | 2551 | 0 | 0 | 0 | 38232 | 3898 | 0 | 74655 | 0 | 52.2 | 0 | 3898 | 74655 | 52.2135 | 6494 | 128607 | 50.5
Total general | 64152 | 64007 | 145 | 488 | 28297 | 22553 | 12669 | 0 | 0 | 145 | 102942 | 20017 | 145 | 412390 | 1545 | 48.539 | 93.8511 | 20162 | 413935 | 46.2847 | 43539 | 940678 | 46.2847