## ENERO
INFORME - PTAR 2 - ENERO 2026
BALANCE HÍDRICO
COMENTARIOS: - 13 de Enero se solicitan carrotanques por dia posterior a lavado de membranas MBR2, por lo que RO no opera los primeros dos turnos por cloro en tanque de permeado. Y arreglo de impulsor en bomba de alta ingreso RO - 20 de Enero se solicitan carrotanques, se genera taponamiento del Swingmill, por lo que se detiene el sistema GEM
INDICADOR TINTORERIA
ERROR EN REPORTE DE MICROSTRATEGY POR FALLA EN SEDOMASTER, PENDIENTE REALIZAR ACTUALIZACIÓN POR PARTE DE INGENIERIA 02 Y 03 DE DICIEMBRE
INDICADOR LAVANDERIA
INDICADOR ROTATIVA
COMENTARIOS:
BALANCE DE TRATABILIDAD
COMENTARIOS:8753
BALANCE DE TRATABILIDAD
COMENTARIOS:
OPERACIÓN RO - EFICIENCIAS
COMENTARIOS: 29 -30 -31 intervencion en membranas por lodo, lavado con hipoclorito al 0,2%
KPIS
INDICADOR TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO GEM
3888.7172
|  | 31586 | 4254 | 134366844 | 34553
COMENTARIOS:
INDICADOR TRATAMIENTO OSMOSIS INVERSA
COMENTARIOS:
BALANCE DE LODOS
COMENTARIOS:
3.3855