## Resumen costos Ptar Bogotá (hidden)
Bogotá
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  |  | EJECUTADO PTAR AÑO 2025 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | Enero 2025 | Febrero 2025 | Marzo 2025 | Abril 2025 | Mayo 2025 | Junio 2025 | Julio 2025 | Agosto 2025 | Septiembre 2025 | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Total general | Diferencia | % Variación | $/Kg | Kg/Año | Kg/m3
| ACIDO CLORHIDRICO 31,5% | kg | 359600 | 775000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 4482600 | 0 | 0% | 1650 | 2716.7273 | 0.013584
| SODIO BISULFITO | kg | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 1001000 | 0 | 0% | 4200 | 238.3333 | 0.0011917 | 508614
| NITRATO DE PLATA | kg | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 1658800 | 0 | 0% | 180000 | 9.2156 | 1.8119e-05 | 200000
| INSUMOS HACH | uni | 0 | 0 | 0 | 12832747.04 | 15149312.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4421528.78 | 32403588.54 | 4421528.78 | 0% |  |  | 0 |  | 7680
| ACIDIFICANTE | kg | 48418570 | 36323100 | 30697300 | 43917930 | 46821332 | 26661400 | 31421316 | 33429482 | 31223190 | 21221006.8 | 33089488 | 383224114.8 | 11868481.2 | 55.93% | 2446 | 156673.8 | 0.30804 |  | 0.0151
| QUIMICO FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA (Cationico) | kg | 7566500 | 3067500 | 6646250 | 11554250 | 8282250 | 6544000 | 8486750 | 6646250 | 12576750 | 14867150 | 8732150 | 94969800 | -6135000 | -41.27% | 20450 | 4644 | 0.0091307
| QUIMICO FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA (Anionico) | kg | 4823610 | 9236700 | 4002570 | 6157800 | 4536246 | 1334190 | 7081470 | 4823610 | 4762032 | 4018990.8 | 5788332 | 56565550.8 | 1769341.2 | 44.02% | 20526 | 2755.8 | 0.0054183
| QUIMICO COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA (Coagulante) | kg | 30945388 | 138960020 | 53367206 | 49252534 | 73118530 | 21907484 | 53437955 | 46067706 | 57560488 | 59429160 | 34878134 | 618924605 | -24551026 | -41.31% | 2246 | 275567.5 | 0.5418
| QUIMICO COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA (Decolorante) | kg | 159385590 | 153612160 | 135150158 | 164121100 | 151017360 | 101897796 | 170270776 | 109305950 | 151017360 | 131361750 | 140404628 | 1567544628 | 9042878 | 6.884% | 12974 | 120822 | 0.23755
| HIPOCLORITO DE SODIO | kg | 1646999.99 | 317199.99 | 317199.99 | 317199.99 | 317199.99 | 317199.99 | 317199.99 | 317199.99 | 317199.99 | 317199.99 | 317199.99 | 4818999.89 | 0 | 0% | 1298 | 3712.6347 | 0.0072995
| SODA CAUSTICA LIQUI48% 90 KL | kg | 449331.6 | 449331.6 | 449331.6 | 449331.6 | 449331.6 | 449331.6 | 449331.6 | 449331.6 | 449331.6 | 449331.6 | 449331.6 | 4942647.6 | 0 | 0% | 1862 | 2654.4831 | 0.013272
| QUIMICO ANTINCRUSTANTE PARA ÓSMOSIS INVERSA | kg | 9068935.95 | 9068935.95 | 9068935.95 | 9068935.95 | 9068935.95 | 9068935.95 | 9068935.95 | 9068935.95 | 9068935.95 | 9068935.95 | 9068935.95 | 99758295.45 | 0 | 0% | 36239 | 2752.7883 | 0.013764
| QUIMICO PARA TRATAMIENTO CIP ALCALINO ÓSMOSIS INVERSA | kg | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 5975871.44 | 0 | 0% | 32490 | 183.9296 | 0.00091965
| QUIMICO PARA TRATAMIENTO BIODISPERSANTE ÓMOSIS INVERSA | kg | 6330327.6 | 6330327.6 | 6330327.6 | 6330327.6 | 6330327.6 | 6330327.6 | 6330327.6 | 6330327.6 | 6330327.6 | 6330327.6 | 6330327.6 | 69633603.6 | 0 | 0% | 19160 | 3634.3217 | 0.018172
| QUIMICO PARA TRATAMIENTO CIP ACIDO ÓMOSIS INVERSA | Kg | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 543261.04 | 5975871.44 | 0 | 0% | 34156 | 174.9582 | 0.00087479
| ACIDO CITRICO | ml | 0 | 0 | 527415.29 | 0 | 0 | 527415.29 | 0 | 0 | 527415.29 |  | 527415.29 | 2109661.16 | 527415.29 | 0% | 5200 | 405.7041 | 0.00079767
| Subtotal |  | 270323175.22 | 359468597.22 | 248257016.51 | 305702478.26 | 316791147.94 | 176738402.51 | 288564384.22 | 218139115.22 | 275533352.51 | 248764174.82 | 245707793.29 | 2953989637.72 | -3056381.53 | -1.229%
Disposición | DISPOSICIÓN DE LODOS |  | 32990880 | 29812080 | 32990880 | 32990880 | 32990880 | 32990880 | 32990880 | 32990880 | 53422896 | 108517008 | 2530000 | 425218144 | -105987008 | -97.67% | 96 |  | 3.4
| TRANSPORTE DE LODOS | [15 empty] | 600000
| LAVADO DE TANQUES - CARCAMOS |  | 28778200 | 32794000 | 32837500 | 32837500 | 32837500 | 32837500 | 32968000 | 0 | 66081000 | 32939000 | 33142000 | 358052200 | 203000 | 0.6163% | 290 | 1140000 | 2.5
| Subtotal |  | 61769080 | 62606080 | 65828380 | 65828380 | 65828380 | 65828380 | 65958880 | 32990880 | 119503896 | 141456008 | 35672000 | 783270344 | -105784008 | -74.78%
Consumibles | MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 150552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150552000 | 0 | 0%
| MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACIÓN | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| SILICA GEL | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CUBETA PARA ESPECTROFOTÓMETRO | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| EMBUDO | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | -200000 | -100%
| CONO | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648000 | 0 | 648000 | -648000 | -100%
| FRASCO | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125858.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125858.29 | 0 | 0%
| CARTUCHO | Und | 1925410 | 3209016.67 | 287700 | 1444057.5 | 1399370.08 | 3498425.2 | 1706617.83 | 2901250.32 | 6776050.62 | 7623056.97 | 5082037.98 | 35852993.17 | -2541018.99 | -33.33%
| FILTRO | Und | 0 | 0 | 0 | 143706 | 0 | 9813067.62 | 0 | 0 | 1495881.57 | 558000 | 1834000 | 13844655.19 | 1276000 | 228.7%
| CEPILLO GRATA EN BRONCE | Und | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0%
| PIPETA | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77200 | 0 | 77200 | -77200 | -100%
| JERINGA | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CRISOL | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209346 | 209346 | 209346 | 0%
| MATERIALES VARIOS | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56100 | 0 | 56100 | -56100 | -100%
| Subtotal |  | 1925410 | 3209016.67 | 287700 | 1595563.5 | 151951370.08 | 13437351.11 | 1706617.83 | 2901250.32 | 8271932.19 | 9162356.97 | 7125383.98 | 201573952.65 | -2036972.99 | -22.23%
Análisis Laboratorio | DENSIMETRO | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| HIERRO | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| DUREZA RB | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ERLENMEYER | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| BEAKER P/LABORATORIO | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 20200 | 20200 | 0%
| BURETA LABORATORIO | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 182000 | -182000 | -100%
| ACCESORIO | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| MEDICION DE CALIDAD DE AGUA DE VERTIMIENTO | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| MEDICIÓN OLORES OFENSIVO | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| MONITOREO PRESIÓN SONORA | Und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 740000 | 740000 | 0%
| Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 182000 | 760200 | 942200 | 578200 | 317.7%
Sueldos | COORDINADOR Y OPERARIOS |  | 55946331 | 52346040 | 53032325 | 50338157 | 55358773 | 59021762 | 62486970.05 | 56207894.5 | 58136248.67 | 56192849 | 53997396 | 613064746.22 | -2195453 | -3.907%
| OTROS SERVICIOS( Exámenes médicos) |  | 283417 | 77425.76 | 186922.88 | 150422.88 | 58122.88 | 217122.88 | 100261.18 | 11561.18 | 123961.18 | 11561.18 | 239761.18 | 1460540.18 | 228200 | 1974%
| PRUEBAS CARGOS |  | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 280000 | 225000 | 0%
| DOTACIÓN |  | 0 | 0 | 18525.04 | 20500 | 175293.22 | 0 | 7773.1 | 1728602.62 | 2990061 | 0 | 0 | 4940754.98 | 0 | 0%
| Subtotal |  | 56229748 | 52423465.76 | 53292772.92 | 50509079.88 | 55592189.1 | 59238884.88 | 62595004.33 | 57948058.3 | 61250270.85 | 56204410.18 | 54462157.18 | 619746041.38 | -1742253 | -3.1%
Mantenimiento | CALIBRACIONES |  | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0%
| MANTENIMIENTOS |  | 17882193.05 | 0 | 0 | 0 | 6641000 | 0 | 5941884.91 | 7566500 | 10658584.91 | 19091400 | 0 | 67781562.87 | -19091400 | -100%
| ALQUILER DE MAQUINARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337500 | 0 | 0 | 337500 | 0 | 0%
| MATERIALES MANTENIMIENTO |  | 13369612.51 | 10553490.17 | 13369612.51 | 13369612.51 | 13369612.51 | 13369612.51 | 11037441.38 | 2296666.57 | 3485339.91 | 8501356.81 | 19923498.54 | 122645855.93 | 11422141.73 | 134.4%
| OTROS MATERIALES MANTENIMIENTO |  | 165019.92 | 41624 | 180192.31 | 199333.33 | 1301352.52 | 2544360.71 | 9807.82 | 48484.95 | 189472.66 | 200900 | 163305.24 | 5043853.46 | -37594.76 | -18.71%
| Subtotal |  | 31416825.48 | 25595114.17 | 13549804.82 | 13568945.84 | 21311965.03 | 15913973.22 | 16989134.11 | 9911651.52 | 14670897.48 | 27793656.81 | 20086803.78 | 210808772.26 | -7706853.03 | -27.73%
Consumo Eléctrico | CONSUMO ELÉCTRICO PTAR | kW | 2494512.37 | 2318023.42 | 2674664.84 | 2299429.74 | 2531617.19 | 3061053.93 | 22206977.65 | 14080556.12 | 22728395.21 | 37010943.75 | 21822671.94 | 133228846.16 | -15188271.81 | -41.04% | 12111713.2873 | 145340559.4473
| Subtotal |  | 2494512.37 | 2318023.42 | 2674664.84 | 2299429.74 | 2531617.19 | 3061053.93 | 22206977.65 | 14080556.12 | 22728395.21 | 37010943.75 | 21822671.94 | 133228846.16 | -15188271.81 | -41.04%
Consumo Agua Potable | PREPARACIÓN FLOCULANTE | m3 | 73526.21 | 41728.23 | 101169.58 | 62509.65 | 69585.3 | 89292.7 | 62141.67 | 70182.73 | 41924.08 | 39801.3 | 59234.85 | 711096.3 | 19433.55 | 48.83%
| ASEO Y VIGILANCIA |  | 115098.92 | 145078.25 | 165137.68 | 151009.91 | 143940 | 150406.93 | 3418557.43 | 3245243.08 | 3322544.42 | 3222377.85 | 3360618.48 | 17440012.95 | 138240.63 | 4.29%
| Subtotal |  | 188625.13 | 186806.48 | 266307.26 | 213519.56 | 213525.3 | 239699.63 | 3480699.1 | 3315425.81 | 3364468.5 | 3262179.15 | 3419853.33 | 18151109.25 | 157674.18 | 4.833%
Inversión | INVERSIÓN DYE |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0%
| LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0%
| INVERSIÓN JABONOSAS |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0%
| INVERSIÓN LAVANDERÍA |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0%
| INVERSIÓN PTAR |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0%
| PROYECTO TI |  | 133657.54 | 579291.99 | 5919192.91 | 584650.28 | 1726062.14 | 1035567.94 | 1132027.99 | 1088278.9 | 1241053.93 | 632607.48 | 587029.24 | 14659420.34 | -45578.24 | -7.205%
| Subtotal |  | 133657.54 | 579291.99 | 5919192.91 | 584650.28 | 1726062.14 | 1035567.94 | 1132027.99 | 1088278.9 | 1241053.93 | 632607.48 | 587029.24 | 14659420.34 | -45578.24 | -7.205%
Honorarios | HONORARIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 10103000 | 10500000 | 0 | 21203000 | -10500000 | -100%
Seguros | SEGUROS |  | 5598290.51 | 5607530.47 | 12274479.13 | 126023.34 | 6289572.67 | 6490463.16 | 5905734.3 | 6228704.15 | 6228704.13 | 6268704.15 | 5944031.73 | 66962237.74 | -324672.42 | -5.179%
Transporte y viajes | TRANSPORTE-ASESORIAS |  | 0 | 4195 | 34693 | 18658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57546 | 0 | 0%
Diversos | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Gestión Humana | GESTION HUMANA |  | 18485.51 | 235065.62 | 6704.71 | 31613.51 | 19176.68 | 19295.16 | 29326.07 | 60008.75 | 60262.15 | 573792.17 | 50503.72 | 1104234.05 | -523288.45 | -91.2%
Arriendos | ARRIENDO Y ADMINISTRACIÓN |  | 3181158 | 3195479.77 | 3346578.15 | 3346578.15 | 3346578.15 | 3346578.15 | 3346578.15 | 3346578.15 | 3346578.15 | 3346578.15 | 3346578.15 | 36495841.12 | 0 | -1.391e-14%
Ambiental | SEGURIDAD AMBIENTAL |  | 151795.13 | 0 | 0 | 0 | 268900 | 24356.68 | 54356.68 | 0 | 2805190 | 0 | 0 | 3304598.49 | 0 | 0%
Obsequios | OBSEQUIOS GH |  | 0 | 1015.48 | 28080 | 0 | 0 | 413.86 | 44928 | 0 | 0 | 0 | 419.53 | 74856.87 | 419.53 | 0%
Control | CONTROL DE PLAGAS |  | 0 | 0 | 0 | 44453.5 | 18382 | 0 | 3685.5 | 26218.92 | 0 | 0 | 33855.64 | 126595.56 | 33855.64 | 0%
Aseo y cafeteria | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA |  | 0 | 3545.3 | 3545.3 | 7576.8 | 16130.96 | 10428.33 | 11675.73 | 4859.88 | 0 | 2557.83 | 9719.75 | 70039.88 | 7161.92 | 280%
Papeleria | ELEMENTOS DE PAPELERIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Servicio contraprestacion | SONIDO |  | 175.5 | 245.7 | 245.7 | 245.7 | 245.7 | 245.7 | 354.9 | 354.9 | 253.5 | 253.5 | 253.5 | 2874.3 | 0 | 0%
| Subtotal |  | 8949904.65 | 9047077.34 | 15694325.99 | 3575149 | 9958986.16 | 9891781.04 | 9396639.33 | 10266724.75 | 22543987.93 | 20691885.8 | 9385362.02 | 129401824.01 | -11306523.78 | -54.64%
Depreciación | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES |  | 8574247.3 | 8574246.69 | 8574247.3 | -406628.23 | 6329028.57 | 9219329.69 | 8682435.04 | 1946200.37 | 8681857.37 | 4191419.3 | 6436638.64 | 70803022.04 | 2245219.34 | 53.57%
| DERECHOS DE USO EDIFICACIONES |  | 1925534.57 | 1925534.57 | 1284351.17 | 1284351.17 | 1284351.17 | 1284351.17 | 1284351.17 | 1284351.17 | 1284351.17 | 1284351.17 | 1284351.17 | 15410229.67 | 0 | 0%
| OBRA CIVIL |  | 10990060.33 | 10990060.33 | 10990060.33 | 11322214.61 | 11322214.61 | 11635143.13 | 11098248.06 | 11097670.4 | 11097670.4 | 11097670.4 | 11097670.4 | 122738683 | 0 | 0%
| EQUIPO DE OFICINA |  | 1349525.23 | 1356172.77 | 1419958.41 | 1412337.22 | 3132365.09 | 3132363.22 | 3132365.09 | 3132363.22 | 3132365.09 | 4852389.82 | 4803989.09 | 30856194.25 | -48400.73 | -0.9975%
| MAQUINARIA Y EQUIPO 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| MAQUINARIA Y EQUIPO |  | 185810782.82 | 191489054.24 | 188649918.67 | 188653677.7 | 188380340.67 | 188757899.7 | 266673537.86 | 204138821.7 | 205858854.67 | 205858847.7 | 205858853.67 | 2220130589.4 | 5.97 | 2.9e-06%
| Subtotal |  | 208650150.25 | 214335068.6 | 210918535.88 | 202265952.47 | 210448300.11 | 214029086.91 | 290870937.22 | 221599406.86 | 230055098.7 | 227284678.39 | 229481502.97 | 2459938718.36 | 2196824.58 | 0.9666%
Agua acueducto | m3 ACUEDUCTO | m3 | 19209 | 20671.7521 | 17078.157 | 18924.5289 | 15174.3734 | 26086.7216 | 27760 | 29121 | 16446 | 23569 | 19359 | 233399.5331 | -4210 | -17.86%
| COSTO m3 AGUA ACUEDUCTO | m3 | 192493389 | 210500452.0085 | 173906872.9835 | 192708478.0496 | 154520644.3737 | 275945341.1381 | 294478080 | 308012817 | 178175964 | 257962705 | 211884255 | 2450588998.5535 | -46078450 | -17.86%
Agua carrotanque | COSTO m3 AGUA CARROTANQUE | m3 | 30724200 | 69945500 | 59760000 | 53185200 | 63827600 | 65029600 | 81788000 | 5283200 | 67221100 | 2540000 | 1016000 | 500320400 | -1524000 | -60%
| m3 CARROTANQUE | m3 | 2626 | 5978.2479 | 4938.843 | 4395.4711 | 5291.6266 | 5391.2784 | 6440 | 416 | 5293 | 200 | 80 | 41050.4669 | -120 | -60%
Agua PTAP | m3 PLANTA PTAP (Tratados) | m3 | 7402 | 6965 | 8080 | 7039 | 9290 | 1726 | 8873 | 9053 | 7395 | 8753 | 8753 | 83329 | 0 | 0%
| m3 PLANTA PTAP (Recuperados) | m3 | 7402 | 6965 | 8080 | 7039 | 9290 | 1726 | 5958 | 7100 | 5045 | 5799 | 5799 | 70203 | 0 | 0%
| COSTO m3 PTAP | m3 | 2827564 | 6491380 | 23173440 | 15471722 | 29542200 | 24514378 | 23176276 | 54010198 | 13688145 | 22127584 | 18976504 | 233999391 | -3151080 | -14.24%
| TOTAL ($/MES) |  | 868126241.64 | 1016705873.6585 | 873529014.1135 | 907508548.5796 | 1084243987.4237 | 924903500.3081 | 1162343657.78 | 939547562.8 | 1018248562.3 | 1055075190.35 | 860387516.73 | 10710619655.6835 | -194687673.62 | -18.45%
CAUDAL m3 |  |  | 29237 | 33615 | 30097 | 16972 | 16707 | 21731 | 32842 | 33589 | 22389 | 26183 | 22749 | 109921 | -3434 | -13.12%
Ósmosis inversa (recirculación) volumen enviado |  | m3 | 16493 | 16579 | 25351 | 28388 | 38145 | 24217 | 21422 | 11183 | 15597 | 14140 | 10988 | 222503 | -3152 | -22.29%
Volumen recuperado |  | m3 | 12422 | 11706 | 18489 | 15001 | 25096 | 12744 | 14106 | 8135 | 11202 | 10755 | 8499 | 148155 | -2256 | -20.98%
Volumen agua de rechazo |  | m3 | 4071 | 4873 | 6862 | 13387 | 13049 | 11473 | 7316 | 3048 | 4395 | 3385 | 2489 | 74348 | -896 | -26.47%
| TOTAL CAUDAL M3 |  | 45730 | 50194 | 55448 | 45360 | 54852 | 45948 | 54264 | 44772 | 37986 | 40323 | 33737 | 508614 | -6586 | -16.33% | 46237.6364
| TOTAL COSTO m3 TRATADO + ACUEDUCTO |  | 18983.7359 | 20255.526 | 15754.022 | 20006.8022 | 19766.7175 | 20129.3528 | 21420.1618 | 20985.1595 | 26805.8907 | 26165.5926 | 25502.7868 | 235775.7477 | -662.8058 | -2.533%
| TOTAL COSTO TRATAMIENTO POR m3 |  | 14040.6973 | 14538.9597 | 11121.9287 | 14244.7784 | 15247.4576 | 12174.9408 | 14059.0687 | 12781.2326 | 19985.346 | 19156.4343 | 18629.7169 | 165980.561 | -526.7175 | -2.75%
Porcentaje de agua enviada a ósmosis inversa |  |  | 36.07% | 33.03% | 45.72% | 62.58% | 69.54% | 52.71% | 39.48% | 24.98% | 41.06% | 35.07% | 32.57% |  | -0.024973 | -7.121%
Porcentaje de agua recuperada |  |  | 75.32% | 70.61% | 72.93% | 52.84% | 65.79% | 52.62% | 65.85% | 72.74% | 71.82% | 76.06% | 77.35% |  | 0.012872 | 1.692%
Porcentaje de agua rechazo |  |  | 24.68% | 29.39% | 27.07% | 47.16% | 34.21% | 47.38% | 34.15% | 27.26% | 28.18% | 23.94% | 22.65% |  | -0.012872 | -5.377%
Note on F13: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Se estaba en negociación con proveedor, tenemos consumos de enero
Note on F23: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Consumo de enero-febrero
Note on L25: El servicio se ejecutó el 30 y 31 de agosto
Note on I27: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Cambio de membranas etapa II ósmosis
Note on N32: PLATISCO - 1000 ml - TRANSPARENTE
Note on C34: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Prefiltros ósmosis Inversa
Note on J34: Cambio de filtros osmosis dos
Note on C48: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Vaso Acrilico
Note on L49: Servicios Ambientales en Matriz AGUA, análisis de Agua Residual
Note on F59: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Calibraciones equipos de laboratorio Ptar, y consumo de mallas
Note on G59: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Intervención linea de alimentación GEM para instalación de 100m3 y Servicio ductos residuos
Note on H59: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Intervención Membranas $29.500.000, cambio de filtro y mmto equipo ozono
Note on I59: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Cambio mallas
Note on J59: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Instalación bomba sumergible tanque TH
Note on K59: Noedy Rocio Nova: Servicio cambio de rodamianeto motor, servicio técnico de instalacion de backup Siemens,servicio de inspección y mantenimiento preventivo trimestral a 6 bombas dosificadoras de quimicos
Note on L59: Noedy Rocio Nova: -FABRICACIÓN SUMINISTRO DE COLLARIN O (ABRAZADERA) EN ACERO INOX. 304, PTAR EN LÁMINA DE 1/2" CON 6 -CAMBIO MALLA Z48 MESH 80 CON MESH 10 -Servicio de Mantenimiento General motores (lavado-Barnizado-Secado), cambio de rodamientos, cambio de cable
Note on M59: Noedy Rocio Nova: 1. Hora de Servicio Técnico BU1 2.SER.MTTO.BOMBAS.DOSIFICADORAS.PTAR 3.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TORRE DE ENFRIAMIENTO GLACIAL 4.Servicio de Mantenimiento General BOMBA DOSIFICADORA MILTON RO
Note on N59: 1. MOTOBOMBA EJE LIBRE EBARA HP 10 - Servicio de Alineacion Laser 2. SUMINISTRO DE CODOS 4" INOX TUBERIA PVC SCH 80 DE 1" COT 2540 - SER.INSTALACION.BOMBAS.PTAR//WBM 3. BOMBA MULTIETAPASINOX. BANGPU OSMOSIS Servicio de Mantenimiento General- Cambio de Rodamiento NU 308
Note on O59: 1. REPARACÍON DE BOMBA EBARA TH-80/200 MANCA 2. Servicio de Bobinado - Cambio de Rodamiento 6310 2Z - C3 SKF 3. Construcción cárcamos conexión tanque de 60 m3PTAR//JEM
Note on F61: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Impulsor para bomba Ebara centrifuga
Note on C66: Mayra Alejandra Vargas Becerra: No se tomara el servicio de aseo y vigilancia. Agrega polimero-agua de acuducto
Note on F74: Mayra Alejandra Vargas Becerra: AX Dynamics
Note on G74: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Pago anual de Microsoft
Note on M76: 1. CURSO DE ALTURAS 2. VALOR CORRESPONDIENTE AL TOTAL DEL ESTUDIO DE SUELOS Y ANALSIS DE CIMENTACIONES PARA 3 TANQUES SATURADORES Y 3 FILTROS QUE SE CONSTRUIRÁN EN LA PLANTA PERMODA, UBICADA EN LA CALLE 19A NO. 69B-20/58
Note on N76: HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS Diseño estructuras para de apoyo de tanques saturadores y filtros de carbón
Note on G77: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Seguros Bolivar
Note on M82: Noedy Rocio Nova: MANTENIMIENTO DUCHAS LAVA OJOS
Note on C91: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Proyecto
Note on B96: Tomar el costo ponderado mes a mes del archivo servicios públicos 5 cuentas de calle 22
Note on G99: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Promedio agua carrotanque TINCARGA y A ALDIA
Note on H99: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Promedio agua carrotanque TINCARGA y A ALDIA
Note on B105: Mayra Alejandra Vargas Becerra: El agua que se va para Ósmosis depende de los niveles de los tanques, del estado de los equipos, de si se han consumido el agua de rechazo, esa agua se consume en producción para procesos oscuros.
Note on B107: Mayra Alejandra Vargas Becerra: Se utiliza en producción para procesos oscuros

## PROYEC COSTO M3 PERMODA BOGOTA
CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO BOGOTA - CON RECIRCULACIÓN OSMOSIS INVERSA Y PTAP (Pozo Subterraneo) |  | Volumen requerido por Producción (M3) | Porcentaje
|  | 379147.9151 | 100% | $/m3 | $ Total
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | PTAR (Costo de Tratamiento hasta Fase 2 - Cumplimiento Ambiental) OPEX Con depreciación | 379147.9151 | 100% | 11828.2534 | 4484657618.4657
FUENTES DE ABASTECIMIENTO | OSMOSIS INVERSA (Costo procesamiento de agua permeada para planta de producción) | 246446.1448 | 65% | 3602.7536 | 887884740.346
| PTAP - OPEX Con depreciación | 95848.1969 | 25.28% | 5622.9088 | 538945672.1918
| ACUEDUCTO | 34615.6223 | 9.13% | 10763 | 372567942.3893
| CARRO TANQUES | 2237.9511 | 0.5903% | 12700 | 28421979.0671
|  |  |  | TOTAL | 6312477952.4599
|  | COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  | TOTAL ($/Año) | 4484657618.4657
|  | INDICADOR POR M3 TRATADO AGUA RESIDUAL |  | $/M3 | 11828.2534
|  | COSTO DE SUMINISTRO DE AGUA A PROCESO TEXTIL |  | TOTAL ($/Año) | 1827820333.9943
|  | INDICADOR POR M3 DE AGUA A PROCESO TEXTIL |  | $/m3 | 4820.8635
|  | COSTO TOTAL M3 PERMODA (Tratado + Fuentes) |  | TOTAL ($/Año) | 6312477952.4599
|  | INDICADOR PERMODA BOGOTA (Tratamiento + Suministro) |  | $/M3 | 16649.1169
CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO BOGOTA - CON RECIRCULACIÓN OSMOSIS INVERSA Y SIN PTAP (Pozo Subterraneo) |  | Volumen requerido por Producción (M3) | Porcentaje
|  | 379147.9151 | 100% | $/m3 | $ Total
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | PTAR (Costo de Tratamiento hasta Fase 2 - Cumplimiento Ambiental) OPEX Con depreciación | 379147.9151 | 100% | 11828.2534 | 4484657618.4657
FUENTES DE ABASTECIMIENTO | OSMOSIS INVERSA (Costo procesamiento de agua permeada para planta de producción) | 246446.1448 | 65% | 3602.7536 | 887884740.346
| PTAP - OPEX Con depreciación | 0 | 0% | 5622.9088 | 0
| ACUEDUCTO | 130463.8192 | 34.41% | 10763 | 1404182085.8283
| CARRO TANQUES | 2237.9511 | 0.5903% | 12700 | 28421979.0671
|  |  |  | TOTAL | 6805146423.7071
|  | COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  | TOTAL ($/Año) | 4484657618.4657
|  | INDICADOR POR M3 TRATADO AGUA RESIDUAL |  | $/M3 | 11828.2534
|  | COSTO DE SUMINISTRO DE AGUA A PROCESO TEXTIL |  | TOTAL ($/Año) | 2320488805.2414
|  | INDICADOR POR M3 DE AGUA A PROCESO TEXTIL |  | $/m3 | 6120.2732
|  | COSTO TOTAL M3 PERMODA (Tratado + Fuentes) |  | TOTAL ($/Año) | 6805146423.7071
|  | INDICADOR PERMODA BOGOTA (Tratamiento + Suministro) |  | $/M3 | 17948.5266
CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO BOGOTA - CON PTAP (Pozo Subterraneo) Y SIN RECIRCULACIÓN DE OSMOSIS INVERSA |  | Volumen requerido por Producción (M3) | Porcentaje
|  | 379147.9151 | 100% | $/m3 | $ Total
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | PTAR (Costo de Tratamiento hasta Fase 2 - Cumplimiento Ambiental) OPEX Con depreciación | 379147.9151 | 100% | 11828.2534 | 4484657618.4657
FUENTES DE ABASTECIMIENTO | OSMOSIS INVERSA (Costo procesamiento de agua permeada para planta de producción) | 0 | 0% | 3602.7536 | 0
| PTAP - OPEX Con depreciación | 95848.1969 | 25.28% | 5622.9088 | 538945672.1918
| ACUEDUCTO | 230400 | 60.77% | 10763 | 2479795200
| CARRO TANQUES | 52899.7182 | 13.95% | 12700 | 671826420.9745
|  |  |  | TOTAL | 8175224911.632
|  | COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  | TOTAL ($/Año) | 4484657618.4657
|  | INDICADOR POR M3 TRATADO AGUA RESIDUAL |  | $/M3 | 11828.2534
|  | COSTO DE SUMINISTRO DE AGUA A PROCESO TEXTIL |  | TOTAL ($/Año) | 3690567293.1664
|  | INDICADOR POR M3 DE AGUA A PROCESO TEXTIL |  | $/m3 | 9733.8457
|  | COSTO TOTAL M3 PERMODA (Tratado + Fuentes) |  | TOTAL ($/Año) | 8175224911.632
|  | INDICADOR PERMODA BOGOTA (Tratamiento + Suministro) |  | $/M3 | 21562.0991
CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO BOGOTA - SIN PTAP (Pozo Subterraneo) Y SIN RECIRCULACIÓN DE OSMOSIS INVERSA |  | Volumen requerido por Producción (M3) | Porcentaje
|  | 379147.9151 | 100% | $/m3 | $ Total
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | PTAR (Costo de Tratamiento hasta Fase 2 - Cumplimiento Ambiental) OPEX Con depreciación | 379147.9151 | 100% | 11828.2534 | 4484657618.4657
FUENTES DE ABASTECIMIENTO | OSMOSIS INVERSA (Costo procesamiento de agua permeada para planta de producción) | 0 | 0% | 3602.7536 | 0
| PTAP - OPEX Con depreciación | 0 | 0% | 5622.9088 | 0
| ACUEDUCTO | 230400 | 60.77% | 10763 | 2479795200
| CARRO TANQUES | 148747.9151 | 39.23% | 12700 | 1889098521.8455
|  |  |  | TOTAL | 8853551340.3112
|  | COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  | TOTAL ($/Año) | 4484657618.4657
|  | INDICADOR POR M3 TRATADO AGUA RESIDUAL |  | $/M3 | 11828.2534
|  | COSTO DE SUMINISTRO DE AGUA A PROCESO TEXTIL |  | TOTAL ($/Año) | 4368893721.8455
|  | INDICADOR POR M3 DE AGUA A PROCESO TEXTIL |  | $/m3 | 11522.9269
|  | COSTO TOTAL M3 PERMODA (Tratado + Fuentes) |  | TOTAL ($/Año) | 8853551340.3112
|  | INDICADOR PERMODA BOGOTA (Tratamiento + Suministro) |  | $/M3 | 23351.1803
PROYECCIÓN DE AHORROS
[6 empty] | Ahorro Global ($/Año) | Ahorro por m3 ($/m3) | OBSERVACIONES
MODELO 1 | CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO BOGOTA - CON RECIRCULACIÓN OSMOSIS INVERSA Y PTAP (Pozo Subterraneo) | COSTO TOTAL M3 PERMODA (Tratado + Fuentes) |  | TOTAL ($/Año) | 6312477952.4599 | 2541073387.8513 | 6702.0635 | El ahorro proyectado al utilizar el sistema de osmosis inversa y la PTAP se da en este marco, garantizando que las fuentes internas de PERMODA sean representativas y correspondan al 83,5% de suplencia, el resto (16,5%) corresponderián a fuentes externas (15,91% Acueducto y 0,59% Carrotanques). | 35 | 582.7191 | 60 | 998.947
|  | INDICADOR PERMODA BOGOTA (Tratamiento + Suministro) |  | $/M3 | 16649.1169
MODELO 2 | CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO BOGOTA - CON RECIRCULACIÓN OSMOSIS INVERSA Y SIN PTAP (Pozo Subterraneo) | COSTO TOTAL M3 PERMODA (Tratado + Fuentes) |  | TOTAL ($/Año) | 6805146423.7071 | 2048404916.6042 | 5402.6538 | El ahorro proyectado al utilizar el sistema de osmosis inversa y no tener la PTAP se da en este marco, garantizando que las fuentes internas de PERMODA sean representativas y correspondan al 54,78% de suplencia, el resto (45,22%) corresponderián a fuentes externas (44,63% Acueducto y 0,59% Carrotanques).
|  | INDICADOR PERMODA BOGOTA (Tratamiento + Suministro) |  | $/M3 | 17948.5266
MODELO 3 | CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO BOGOTA - CON PTAP (Pozo Subterraneo) Y SIN RECIRCULACIÓN DE OSMOSIS INVERSA | COSTO TOTAL M3 PERMODA (Tratado + Fuentes) |  | TOTAL ($/Año) | 8175224911.632 | 678326428.6792 | 1789.0813 | El ahorro proyectado al utilizar unicamente la PTAP se da en este marco (Sin Osmosis Inversa), garantizando que la fuente interna de PERMODA LTDA represente un 28,72% , el resto (71,28%) corresponderián a fuentes externas (60,77% Acueducto y 10,51% Carrotanques). Para este modelo es importante tener en cuenta que la red de acueducto no sería capaz de suplir toda la necesidad, ya que nos suministra en promedio 32 m3/h, por tal motivo la suplencia por parte de carro tanques debe aumentar.
|  | INDICADOR PERMODA BOGOTA (Tratamiento + Suministro) |  | $/M3 | 21562.0991
MODELO 4 | CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO BOGOTA - SIN PTAP (Pozo Subterraneo) Y SIN RECIRCULACIÓN DE OSMOSIS INVERSA | COSTO TOTAL M3 PERMODA (Tratado + Fuentes) |  | TOTAL ($/Año) | 8853551340.3112 |  |  | Efectivamente este modelo es el mas costos para PERMODA LTDA, ya que al no contar con fuentes internas (Osmosis Inversa y PTAP), todo lo debería suplir con el máximo de acueducto y aumentar el abastecimiento por medio de carro tanques
|  | INDICADOR PERMODA BOGOTA (Tratamiento + Suministro) |  | $/M3 | 23351.1803
| PROYECTO PTAR BOGOTA | COSTO ($) COP | PAYBACK (Indicador financiero que mide el tiempo necesario para recuperar el capital inicial invertido en un proyecto) |  | Cash Flow Anual (Fujo de caja anual)
| PROYECTO PTAR CWT | 7970910790.97
| OBRAS CIVILES - TANQUES | 6313495797.9251
| NEGOCIACIÓN CON CWT (A FAVOR) | 2160000000 | PAYBACK |  | AHORROS PROYECTADOS CON OSMOSIS INVERSA |  |  | OPEX RO
| TOTAL INVERSIÓN PTAR (CAPEX) | 12124406588.8951 | 5.919 | Años | 2048404916.6042 |  |  | 887884740.346
[5 empty] | CF |  |  | 2048404916.6042
| PROYECTO PTAP BOGOTA | COSTO ($) COP | PAYBACK |  | Cash Flow Anual (Fujo de caja anual)
| PROYECTO PTAP DPWATERING | 1527416878
| TOTAL INVERSIÓN PTAP (CAPEX) | 1527416878
|  |  | PAYBACK |  | AHORROS PROYECTADOS CON PTAP |  |  | OPEX PTAP
|  |  | 2.2517 | Años | 678326428.6792 |  |  | 538945672.1918
[5 empty] | CF |  |  | 678326428.6792
| PROYECTOS PTAR - PTAP | COSTO ($) COP | PAYBACK |  | Cash Flow Anual (Fujo de caja anual)
| TOTAL INVERSIÓN PTAR | 12124406588.8951
| TOTAL INVERSIÓN PTAP (CAPEX) | 1527416878
| TOTAL INVERSIÓN PTAP (CAPEX) | 13651823466.8951 | PAYBACK |  | AHORROS PROYECTADOS CON PTAR Y PTAP |  |  | OPEX PTAR + OPEX PTAP
|  |  | 5.3725 | Años | 2541073387.8513 |  |  | 1426830412.5378
[5 empty] | CF |  |  | 2541073387.8513
Note on D37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta 32 m3/h, X 24 horas, x 25 días efectivos. Para un total de 19.200 m3/Mes
Payback
Payback=𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋/(𝐶𝐹 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)
C
CF anual=(𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠+𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)−(𝑂𝑃𝐸𝑋)
Payback
Payback=𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋/(𝐶𝐹 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)
C
CF anual=(𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠+𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)−(𝑂𝑃𝐸𝑋)
Payback
Payback=𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋/(𝐶𝐹 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)
C
CF anual=(𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠+𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)−(𝑂𝑃𝐸𝑋)

## PLAN MAESTRO BOGOTA RECIRCU
PLAN MAESTRO 2026 |  | Indicador de Consumo (Histórico 2025) | Enero | Consumo de Agua proyectado (m3/MES) | Febrero | Consumo de Agua proyectado (m3/MES) | Marzo | Consumo de Agua proyectado (m3/MES) | Abril | Consumo de Agua proyectado (m3/MES) | Mayo | Consumo de Agua proyectado (m3/MES) | Junio | Consumo de Agua proyectado (m3/MES) | Julio | Consumo de Agua proyectado (m3/MES) | Agosto | Consumo de Agua proyectado (m3/MES) | Septiembre | Consumo de Agua proyectado (m3/MES) | Octubre | Consumo de Agua proyectado (m3/MES) | Noviembre | Consumo de Agua proyectado (m3/MES) | Diciembre | Consumo de Agua proyectado (m3/MES) | CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO |  | Volumen (M3) | Porcentaje |  |  | CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO |  | Volumen (M3) | Porcentaje
Kg de Tintorería | 2874043 | 60 | 206773 | 10753 | 181023.6 | 10861.416 | 161903.5218 | 9714.2113 | 235633.9833 | 14138.039 | 235826.6723 | 14149.6003 | 269355.009 | 16161.3005 | 335661.5249 | 20139.6915 | 368144.8667 | 22088.692 | 352203.6125 | 21132.2167 | 318382.7706 | 19102.9662 | 117403.2477 | 7044.1949 | 108686.5818 | 6521.1949 |  |  | 379147.9151 | 100% | $/m3 | $ Total |  |  | 379147.9151 | 100% | $/m3 | $ Total
Und de Lavandería | 6060688 | 34 | 361783 | 16476 | 464000 | 15776 | 460500 | 15657 | 437000 | 14858 | 508000 | 17272 | 532000 | 18088 | 599100 | 20369.4 | 535200 | 18196.8 | 657359.415 | 22350.2201 | 639859.415 | 21755.2201 | 577690.615 | 19641.4809 | 202978.5451 | 6901.2705 | TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | PTAR (Costo de Tratamiento hasta Fase 2 - Cumplimiento Ambiental) OPEX SIN DEPRECIACIÓN | 379147.9151 | 100% | 10067.306 | 3816998097.0697 | TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | PTAR (Costo de Tratamiento hasta Fase 2 - Cumplimiento Ambiental) OPEX CON DEPRECIACIÓN | 379147.9151 | 100% | 11828.2534 | 4484657618.4657
Consumo Total (m3/Mes) |  |  |  | 27229 |  | 26637.416 |  | 25371.2113 |  | 28996.039 |  | 31421.6003 |  | 34249.3005 |  | 40509.0915 |  | 40285.492 |  | 43482.4369 |  | 40858.1864 |  | 26685.6758 |  | 13422.4654 | FUENTES ABASTECIMIENTO | OSMOSIS INVERSA (Costo procesar por RO - OPEX) SIN DEPRECIACIÓN | 221583.523 | 58.44% | 3406.3554 | 754792236.8439 | FUENTES ABASTECIMIENTO | OSMOSIS INVERSA (Costo procesar por RO - OPEX) SIN DEPRECIACIÓN | 221583.523 | 58.44% | 3602.7536 | 798310839.4787
FUENTES DE ABASTECIMIENTO |  |  | % | M3 | % | M3 | % | M3 | % | M3 | % | M3 | % | M3 | % | M3 | % | M3 | % | M3 | % | M3 | % | M3 | % | M3 |  | PTAP (Costo de Tratamiento de Agua de Pozo Sin depreciación) | 95848.1969 | 25.28% | 5062.1281 | 485195847.7534 |  | PTAP (Costo de Tratamiento de Agua de Pozo Sin depreciación) | 95848.1969 | 25.28% | 5622.9088 | 538945672.1918
ACUEDUCTO (M3) |  |  | 36.52% | 9944 | 36.52% | 9727.9843 | 36.52% | 9265.5664 | 36.52% | 10589.3534 | 4.34% | 1363.6975 | 4.34% | 1486.4196 | 10.34% | 4188.6401 | 10.34% | 4165.5199 | 11.34% | 4930.9083 | 9.34% | 3816.1546 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | ACUEDUCTO | 59478.2441 | 15.69% | 10763 | 640164341.3551 |  | ACUEDUCTO | 59478.2441 | 15.69% | 10763 | 640164341.3551
OSMOSIS INVERSA - PTAR (M3 |  |  | 42.03% | 11443 | 42.03% | 11195.7059 | 42.03% | 10663.5201 | 42.03% | 12187.0352 | 65% | 20424.0402 | 65% | 22262.0454 | 65% | 26330.9095 | 65% | 26185.5698 | 65% | 28263.584 | 65% | 26557.8211 | 65% | 17345.6893 | 65% | 8724.6025 |  | CARRO TANQUES | 2237.9511 | 0.5903% | 12700 | 28421979.0671 |  | CARRO TANQUES | 2237.9511 | 0.5903% | 12700 | 28421979.0671
PTAP (M3) |  |  | 20.79% | 5662 | 20.79% | 5537.9188 | 20.79% | 5274.6748 | 20.79% | 6028.2765 | 30% | 9426.4801 | 30% | 10274.7902 | 24% | 9722.182 | 24% | 9668.5181 | 23% | 10000.9605 | 25% | 10214.5466 | 35% | 9339.9865 | 35% | 4697.8629 |  |  |  |  | TOTAL | 5725572502.0893 |  |  |  |  | TOTAL | 6490500450.5585
CARRO TANQUES (M3) |  |  | 0.66% | 180 | 0.66% | 175.8069 | 0.66% | 167.45 | 0.66% | 191.3739 | 0.66% | 207.3826 | 0.66% | 226.0454 | 0.66% | 267.36 | 0.66% | 265.8842 | 0.66% | 286.9841 | 0.66% | 269.664 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  | COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  | $/M3 | 10067.306 |  |  | COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  | $/M3 | 11828.2534
[29 empty] | COSTO DE SUMINISTRO DE AGUA A PROCESO |  | $/M3 | 5033.8518 |  |  | COSTO DE SUMINISTRO DE AGUA A PROCESO |  | $/M3 | 5290.3966
[5 empty] | Febrero | Consumo de Agua proyectado (m3/MES) | [22 empty] | COSTO TOTAL M3 PERMODA |  | $/M3 | 15101.1578 |  |  | COSTO TOTAL M3 PERMODA |  | $/M3 | 17118.65
[5 empty] | 130962 | 5369.442
[5 empty] | 450288 | 20578.1616 | [20 empty] | CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO |  | Volumen (M3) | Porcentaje |  |  | CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO |  | Volumen (M3) | Porcentaje
[6 empty] | 26204 | [22 empty] | 379147.9151 | 100% | $/m3 | $ Total |  |  | 379147.9151 | 100% | $/m3 | $ Total
FUENTES DE ABASTECIMIENTO |  |  |  |  | % | M3 | [20 empty] | TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | PTAR (Costo de Tratamiento hasta Fase 2 - Cumplimiento Ambiental) OPEX SIN DEPRECIACIÓN | 379147.9151 | 100% | 10067.306 | 3816998097.0697 | TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | PTAR (Costo de Tratamiento hasta Fase 2 - Cumplimiento Ambiental) OPEX CON DEPRECIACIÓN | 379147.9151 | 100% | 11828.2534 | 4484657618.4657
ACUEDUCTO (M3) |  |  |  |  | 38.77% | 10159 | [20 empty] | FUENTES ABASTECIMIENTO | OSMOSIS INVERSA (Costo procesar por RO - OPEX) SIN DEPRECIACIÓN | 0 | 0% | 0 | 0 | FUENTES ABASTECIMIENTO | OSMOSIS INVERSA (Costo procesar por RO - OPEX) SIN DEPRECIACIÓN | 0 | 0% | 0 | 0
OSMOSIS INVERSA - PTAR (M3 |  |  |  |  | 43.05% | 11281 | [21 empty] | PTAP | 95848.1969 | 25.28% | 5062.1281 | 485195847.7534 |  | PTAP | 95848.1969 | 25.28% | 5622.9088 | 538945672.1918
PTAP (M3) |  |  |  |  | 17.01% | 4456 | [21 empty] | ACUEDUCTO | 230400 | 60.77% | 10763 | 2479795200 |  | ACUEDUCTO | 230400 | 60.77% | 10763 | 2479795200
CARRO TANQUES (M3) |  |  |  |  | 1.175% | 308 | [21 empty] | CARRO TANQUES | 52899.7182 | 13.95% | 12700 | 671826420.9745 |  | CARRO TANQUES | 52899.7182 | 13.95% | 12700 | 671826420.9745
[31 empty] | TOTAL | 7453815565.7977 |  |  |  |  | TOTAL | 8175224911.632
[29 empty] | COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  | $/M3 | 10067.306 |  |  | COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  | $/M3 | 11828.2534
[29 empty] | COSTO DE SUMINISTRO DE AGUA A PROCESO |  | $/M3 | 9592.0809 |  |  | COSTO DE SUMINISTRO DE AGUA A PROCESO |  | $/M3 | 9733.8457
[29 empty] | COSTO TOTAL M3 PERMODA |  | $/M3 | 19659.3869 |  |  | COSTO TOTAL M3 PERMODA |  | $/M3 | 21562.0991 | 4443.4491
[30 empty] | PROYECCIÓN CON RECIRCULACIÓN |  | 5725572502.0893 |  |  |  | PROYECCIÓN CON RECIRCULACIÓN |  | 6490500450.5585
[30 empty] | PROYECCIÓN SIN RECIRCULACIÓN |  | 7453815565.7977 |  |  |  | PROYECCIÓN SIN RECIRCULACIÓN |  | 8175224911.632
[30 empty] | AHORRO PROYECTADO RECIRCULANDO |  | 1728243063.7084 |  |  |  | AHORRO PROYECTADO RECIRCULANDO |  | 1684724461.0736
[27 empty] | CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO |  | Volumen (M3) | Porcentaje |  |  | CONSUMO TOTAL (M3) PLAN MAESTRO |  | Volumen (M3) | Porcentaje
[29 empty] | 379147.9151 | 100% | $/m3 | $ Total |  |  | 379147.9151 | 100% | $/m3 | $ Total
[27 empty] | TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | PTAR (Costo de Tratamiento hasta Fase 2 - Cumplimiento Ambiental) OPEX SIN DEPRECIACIÓN | 379147.9151 | 100% | 10067.306 | 3816998097.0697 | TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | PTAR (Costo de Tratamiento hasta Fase 2 - Cumplimiento Ambiental) OPEX CON DEPRECIACIÓN | 379147.9151 | 100% | 11828.2534 | 4484657618.4657
[27 empty] | FUENTES ABASTECIMIENTO | OSMOSIS INVERSA (Costo procesar por RO - OPEX) SIN DEPRECIACIÓN | 0 | 0% | 0 | 0 | FUENTES ABASTECIMIENTO | OSMOSIS INVERSA (Costo procesar por RO - OPEX) SIN DEPRECIACIÓN | 0 | 0% | 0 | 0
[28 empty] | PTAP | 0 | 0% | 0 | 0 |  | PTAP | 0 | 0% | 0 | 0
[28 empty] | ACUEDUCTO | 230400 | 60.77% | 10763 | 2479795200 |  | ACUEDUCTO | 230400 | 60.77% | 10763 | 2479795200
[28 empty] | CARRO TANQUES | 148747.9151 | 39.23% | 12700 | 1889098521.8455 |  | CARRO TANQUES | 148747.9151 | 39.23% | 12700 | 1889098521.8455
[31 empty] | TOTAL | 8185891818.9153 |  |  |  |  | TOTAL | 8853551340.3112
[29 empty] | COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  | $/M3 | 10067.306 |  |  | COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  | $/M3 | 11828.2534
[29 empty] | COSTO DE SUMINISTRO DE AGUA A PROCESO |  | $/M3 | 11522.9269 |  |  | COSTO DE SUMINISTRO DE AGUA A PROCESO |  | $/M3 | 11522.9269
[29 empty] | COSTO TOTAL M3 PERMODA |  | $/M3 | 21590.233 |  |  | COSTO TOTAL M3 PERMODA |  | $/M3 | 23351.1803 | 6232.5304
[30 empty] | PROYECCIÓN CON RECIRCULACIÓN Y PTAP |  | 5725572502.0893 |  |  |  | PROYECCIÓN CON RECIRCULACIÓN Y PTAP |  | 6490500450.5585
[30 empty] | PROYECCIÓN SIN RECIRCULACIÓN SIN PTAP |  | 8185891818.9153 |  |  |  | PROYECCIÓN SIN RECIRCULACIÓN |  | 8175224911.632 | 1684724461.0736
[36 empty] | PROYECCIÓN SIN RECIRCULACIÓN SIN PTAP |  | 8853551340.3112 | 2363050889.7528
[30 empty] | AHORRO PROYECTADO RECIRCULANDO |  | 2460319316.826 |  |  |  | AHORRO PROYECTADO RECIRCULANDO |  | 2363050889.7528
[36 empty] | 30000000000 |  | 12.6955
[35 empty] | 3600 | 3400000 | cwt |  | 4484657618.4657
12240000000
6847708508.2185
[36 empty] | 6000000000 | Obra civil
[36 empty] | 3000000000 | adicionales |  | 2.7863
[36 empty] | 600000 | Negociación CWT |  |  | años
2160000000
Ahorro
19080000000
años
[36 empty] | 9000000000 | Obra civil Funza |  |  | m3/día
[36 empty] | 3000000000 | electricos |  |  | %
[35 empty] | 4500 | 2300000 | waternext |  |  | m3/Recuperado
10350000000
Ton/Día
L/Kg
Note on N9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta un permiso de concesión de 10 PS (12 Horas), esto quiere decir que son 432 m3/día, 10,800 m3/mes (Contemplando 25 días)
Note on P9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta un permiso de concesión de 10 PS (12 Horas), esto quiere decir que son 432 m3/día, 10,800 m3/mes (Contemplando 25 días)
Note on R9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta un permiso de concesión de 10 PS (12 Horas), esto quiere decir que son 432 m3/día, 10,800 m3/mes (Contemplando 25 días)
Note on T9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta un permiso de concesión de 10 PS (12 Horas), esto quiere decir que son 432 m3/día, 10,800 m3/mes (Contemplando 25 días)
Note on V9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta un permiso de concesión de 10 PS (12 Horas), esto quiere decir que son 432 m3/día, 10,800 m3/mes (Contemplando 25 días)
Note on X9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta un permiso de concesión de 10 PS (12 Horas), esto quiere decir que son 432 m3/día, 10,800 m3/mes (Contemplando 25 días)
Note on Z9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta un permiso de concesión de 10 PS (12 Horas), esto quiere decir que son 432 m3/día, 10,800 m3/mes (Contemplando 25 días)
Note on AB9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta un permiso de concesión de 10 PS (12 Horas), esto quiere decir que son 432 m3/día, 10,800 m3/mes (Contemplando 25 días)

## PROYECCIÓN INSUMOS QUÍMICOS
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  |  |  |  | EJECUTADO PTAR AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | Dosificación |  | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Kg | $ Total | $/M3
|  |  | Kg/m3 | g/m3 | CAUDAL PLAN MAESTRO
[5 empty] | 27229 | 26637.416 | 25371.2113 | 28996.039 | 31421.6003 | 34249.3005 | 40509.0915 | 40285.492 | 43482.4369 | 40858.1864 | 26685.6758 | 13422.4654 | 379147.9151
QUIMICOS (GEM + RO) | ACIDO CLORHIDRICO 31,5% | kg | 0.013584 | 13.5836 | 369.8688 | 361.833 | 344.6333 | 393.8716 | 426.8196 | 465.23 | 550.2608 | 547.2235 | 590.6496 | 555.0027 | 362.4885 | 182.3259 | 5150.2074 | 1650 | 8497842.2213 | 22.413
| SODIO BISULFITO | kg | 0.0011917 | 1.1917 | 32.4479 | 31.7429 | 30.234 | 34.5536 | 37.4441 | 40.8137 | 48.2733 | 48.0069 | 51.8166 | 48.6893 | 31.8004 | 15.9951 | 451.8179 | 4200 | 1897635.3151 | 5.005
| NITRATO DE PLATA | kg | 1.8119e-05 | 0.018119 | 0.49336 | 0.48264 | 0.4597 | 0.52538 | 0.56933 | 0.62056 | 0.73398 | 0.72993 | 0.78786 | 0.74031 | 0.48352 | 0.2432 | 6.8698 | 180000 | 1236557.707 | 3.2614
| ACIDIFICANTE | kg | 0.30804 | 308.0407 | 8387.6395 | 8205.4076 | 7815.3651 | 8931.9594 | 9679.131 | 10550.1777 | 12478.4479 | 12409.5702 | 13394.3592 | 12585.9833 | 8220.2736 | 4134.6653 | 116792.9798 | 830 | 96938173.2238 | 255.6738
| QUIMICO FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA (Catiónico) | kg | 0.0091307 | 9.1307 | 248.6197 | 243.2182 | 231.6568 | 264.754 | 286.9011 | 312.72 | 369.8762 | 367.8346 | 397.0249 | 373.0637 | 243.6588 | 122.5565 | 3461.8845 | 22050 | 76334552.9939 | 201.3319
| QUIMICO FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA (Aniónico) | kg | 0.0054183 | 5.4183 | 147.5336 | 144.3283 | 137.4677 | 157.1079 | 170.2502 | 185.5714 | 219.4886 | 218.277 | 235.5989 | 221.38 | 144.5898 | 72.7263 | 2054.3198 | 19050 | 39134792.7028 | 103.2177
| QUIMICO COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA (Coagulante) | kg | 0.5418 | 541.8009 | 14752.6955 | 14432.1748 | 13746.144 | 15710.0787 | 17024.2499 | 18556.3003 | 21947.8604 | 21826.714 | 23558.8215 | 22137.0003 | 14458.3219 | 7272.3033 | 205422.6645 | 2818 | 578881068.6383 | 1526.7948
| QUIMICO COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA (Decolorante) | kg | 0.23755 | 237.5515 | 6468.2888 | 6327.7572 | 6026.9684 | 6888.0515 | 7464.2471 | 8135.9715 | 9622.994 | 9569.8776 | 10329.3165 | 9705.922 | 6339.2213 | 3188.5263 | 90067.1421 | 6295 | 566972659.3571 | 1495.3865 | OZONO
| HIPOCLORITO DE SODIO | kg | 0.0072995 | 7.2995 | 198.7585 | 194.4402 | 185.1975 | 211.657 | 229.3624 | 250.0032 | 295.6967 | 294.0645 | 317.4006 | 298.2449 | 194.7924 | 97.9775 | 2767.5953 | 1298 | 3592338.7111 | 9.4748
| SODA CAUSTICA LIQUI48% 90 KL | kg | 0.013272 | 13.2724 | 361.3946 | 353.5429 | 336.7373 | 384.8475 | 417.0405 | 454.571 | 537.6535 | 534.6858 | 577.117 | 542.2868 | 354.1834 | 178.1485 | 5032.2087 | 1862 | 9369972.6632 | 24.7132
| QUIMICO ANTINCRUSTANTE PARA ÓSMOSIS INVERSA | kg | 0.013764 | 13.7639 | 374.7784 | 366.6358 | 349.2079 | 399.0998 | 432.4851 | 471.4054 | 557.5648 | 554.4872 | 598.4897 | 562.3697 | 367.3001 | 184.746 | 5218.5697 | 36239 | 189115748.672 | 498.7915
| QUIMICO PARA TRATAMIENTO CIP ALCALINO ÓSMOSIS INVERSA | kg | 0.00091965 | 0.91965 | 25.0411 | 24.497 | 23.3326 | 26.6661 | 28.8968 | 31.4973 | 37.2541 | 37.0485 | 39.9885 | 37.5751 | 24.5414 | 12.3439 | 348.6825 | 32490 | 11328695.9871 | 29.8794
| QUIMICO PARA TRATAMIENTO BIODISPERSANTE ÓSMOSIS INVERSA | kg | 0.018172 | 18.1716 | 494.7947 | 484.0447 | 461.0357 | 526.9047 | 570.981 | 622.3649 | 736.1153 | 732.0522 | 790.1458 | 742.459 | 484.9217 | 243.9078 | 6889.7275 | 19160 | 132007178.1313 | 348.168 | TQI
| QUIMICO PARA TRATAMIENTO CIP ACIDO ÓSMOSIS INVERSA | Kg | 0.00087479 | 0.87479 | 23.8197 | 23.3022 | 22.1945 | 25.3655 | 27.4873 | 29.961 | 35.437 | 35.2414 | 38.038 | 35.7424 | 23.3444 | 11.7419 | 331.6751 | 34156 | 11328695.9871 | 29.8794
| ACIDO CÍTRICO | Kg | 0.00079767 | 0.79767 | 21.7196 | 21.2478 | 20.2378 | 23.1292 | 25.0639 | 27.3195 | 32.3127 | 32.1344 | 34.6845 | 32.5912 | 21.2863 | 10.7066 | 302.4334 | 5200 | 1572653.5848 | 4.1479
| Subtotal | [16 empty] | Total General | 1728208565.8958 | 4558.1381
[17 empty] | PTAR FASE 2 (GEM + MBR) |  | 1364662796.9188 | 3599.2887
[17 empty] | OSMOSIS INVERSA |  | 363545768.977 | 958.8494
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO PROFUNDO |  |  |  |  | EJECUTADO PTAP AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | Dosificación |  | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Kg | $ Total | $/M3
|  |  | Kg/m3 | g/m3 | CAUDAL PLAN MAESTRO
[5 empty] | 5662 | 5537.9188 | 5274.6748 | 6028.2765 | 9426.4801 | 10274.7902 | 9722.182 | 9668.5181 | 10000.9605 | 10214.5466 | 9339.9865 | 4697.8629 | 95848.1969
QUIMICOS (Clarifloculador + UF) | ACIDO CLORHIDRICO 31,5% | kg | 0.06 | 60 | 339.72 | 332.2751 | 316.4805 | 361.6966 | 565.5888 | 616.4874 | 583.3309 | 580.1111 | 600.0576 | 612.8728 | 560.3992 | 281.8718 | 5750.8918 | 1650 | 9488971.495 | 99
| ACIDIFICANTE | kg | 0.38 | 380 | 2151.56 | 2104.4091 | 2004.3764 | 2290.7451 | 3582.0624 | 3904.4203 | 3694.4291 | 3674.0369 | 3800.365 | 3881.5277 | 3549.1949 | 1785.1879 | 36422.3148 | 830 | 30230521.3082 | 315.4
| QUIMICO COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA (Coagulante) | kg | 0.5426 | 542.6 | 3072.2012 | 3004.8747 | 2862.0386 | 3270.9428 | 5114.8081 | 5575.1011 | 5275.2559 | 5246.1379 | 5426.5212 | 5542.413 | 5067.8767 | 2549.0604 | 52007.2316 | 2818 | 146556378.7847 | 1529.0468
| QUIMICO FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA (Aniónico) | kg | 0.0054 | 5.4 | 30.5748 | 29.9048 | 28.4832 | 32.5527 | 50.903 | 55.4839 | 52.4998 | 52.21 | 54.0052 | 55.1586 | 50.4359 | 25.3685 | 517.5803 | 19050 | 9859904.0171 | 102.87
| HIPOCLORITO DE SODIO | kg | 0.125 | 125 | 707.75 | 692.2398 | 659.3344 | 753.5346 | 1178.31 | 1284.3488 | 1215.2727 | 1208.5648 | 1250.1201 | 1276.8183 | 1167.4983 | 587.2329 | 11981.0246 | 1298 | 15551369.9501 | 162.25
| SODA CAUSTICA LIQUI48% 90 KL | kg | 0.037 | 37 | 209.494 | 204.903 | 195.163 | 223.0462 | 348.7798 | 380.1672 | 359.7207 | 357.7352 | 370.0355 | 377.9382 | 345.5795 | 173.8209 | 3546.3833 | 1862 | 6603365.6785 | 68.894
| Subtotal | [16 empty] | Total General | 218290511.2337 | 2277.4608

## PROYECCIÓN RESIDUOS Y LODOS
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  |  |  | EJECUTADO PTAR AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | Generación | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Kg | $ Total | $/M3
|  |  | Kg/m3 | CAUDAL PLAN MAESTRO
|  |  |  | 27229 | 26637.416 | 25371.2113 | 28996.039 | 31421.6003 | 34249.3005 | 40509.0915 | 40285.492 | 43482.4369 | 40858.1864 | 26685.6758 | 13422.4654 | 379147.9151
RESIDUOS Y LODOS | DISPOSICIÓN DE RESIDUOS (MOTA, PIEDRA, RESIDUOS DE TELA) | kg | 2.8 | 95500 | 95200 | 71039.3917 | 81188.9092 | 87980.481 | 95898.0415 | 113425.4562 | 112799.3776 | 121750.8232 | 114402.9218 | 74719.8922 | 37582.9032 | 1101488.1975 | 90 | 99133937.7749 | 261.4651
| LAVADO DE TANQUES DE 2, 15, 30 Y 60 M3 | $ | N/A | 9985500 | 9985500 | 9985500 | 9985500 | 9985500 | 9985500 | 9985500 | 9985500 | 9985500 | 9985500 | 9985500 | 9985500 | N/A | N/A | 119826000 | 316.0402
| DISPOSICIÓN DE LODOS DESHIDRATADOS GEM | kg | 3.4 | 92578.6 | 90567.2144 | 86262.1184 | 98586.5326 | 106833.4412 | 116447.6218 | 137730.9111 | 136970.6728 | 147840.2853 | 138917.8336 | 90731.2976 | 45636.3825 | 1289102.9114 | 50 | 64455145.568 | 170
| TRANSPORTE DE LODOS DESHIDRATADOS | Kg/Viaje Amplirrol | 5500 | 16.8325 | 16.4668 | 15.684 | 17.9248 | 19.4243 | 21.1723 | 25.042 | 24.9038 | 26.8801 | 25.2578 | 16.4966 | 8.2975 | 234.3823 | 900000 | 210944112.768 | 556.3636
| Subtotal | [14 empty] | PTAR FASE 2 |  | 494359196.1109 | 1303.869
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO PROFUNDO |  |  |  | EJECUTADO PTAP AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | Generación | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Kg | $ Total | $/M3
|  |  | Kg/m3 | CAUDAL PLAN MAESTRO
|  |  |  | 5662 | 5537.9188 | 5274.6748 | 6028.2765 | 9426.4801 | 10274.7902 | 9722.182 | 9668.5181 | 10000.9605 | 10214.5466 | 9339.9865 | 4697.8629 | 95848.1969
RESIDUOS Y LODOS | DISPOSICIÓN DE LODOS DESHIDRATADOS GEM PTAP | kg | 1.7 | 9625.4 | 9414.4619 | 8966.9472 | 10248.0701 | 16025.0162 | 17467.1433 | 16527.7093 | 16436.4807 | 17001.6328 | 17364.7292 | 15877.9771 | 7986.3669 | 162941.9348 | 50 | 8147096.7381 | 85
| TRANSPORTE DE LODOS DESHIDRATADOS | Viajes | 5500 | 1.7501 | 1.7117 | 1.6304 | 1.8633 | 2.9136 | 3.1758 | 3.005 | 2.9885 | 3.0912 | 3.1572 | 2.8869 | 1.4521 | 29.6258 | 900000 | 26663225.6884 | 278.1818
| Subtotal | [14 empty] | PTAP |  | 34810322.4265 | 363.1818

## PROYECCIÓN CONSUMIBLES PTAR
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  |  |  | EJECUTADO PTAR AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | cantidad | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Und | $ Total | $/M3
CAUDAL PLAN MAESTRO
|  |  |  | 27229 | 26637.416 | 25371.2113 | 28996.039 | 31421.6003 | 34249.3005 | 40509.0915 | 40285.492 | 43482.4369 | 40858.1864 | 26685.6758 | 13422.4654 | 379147.9151
CONSUMIBLES | MEMBRANAS DE RO 1 | Und | 72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2359000 | 56616000 | 149.3243
| CARTUCHOS 5 MICRAS | Und | 0.018 | 490.122 | 479.4735 | 456.6818 | 521.9287 | 565.5888 | 616.4874 | 729.1636 | 725.1389 | 782.6839 | 735.4474 | 480.3422 | 241.6044 | 6824.6625 | 20900 | 142635445.6629 | 376.2
| RESINA CATIÓNICA | Global | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 132492000 | 66246000 | 66246000 | 174.7234
| REACTIVOS LAB HACH | Global | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 104807178 | 276.4282
| CONSUMIBLES LAB (Buretas, erlenmeyer, vasos precipitación) | Global | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9813068 | 25.8819
| Subtotal | [15 empty] | Total General | 380117691.6629 | 1002.5578
[16 empty] | PTAR FASE 2 (GEM + MBR) |  | 80234172.2 | 211.6171
[16 empty] | ÓSMOSIS INVERSA |  | 299883519.4629 | 790.9407
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO PROFUNDO |  |  |  | EJECUTADO PTAP AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | Dosificación | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Und | $ Total | $/M3
|  |  | Und/m3 | CAUDAL PLAN MAESTRO
|  |  |  | 5662 | 5537.9188 | 5274.6748 | 6028.2765 | 9426.4801 | 10274.7902 | 9722.182 | 9668.5181 | 10000.9605 | 10214.5466 | 9339.9865 | 4697.8629 | 95848.1969
CONSUMIBLES | REACTIVOS LAB HACH | Global | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5240358.9 | 54.6735
| MEMBRANAS DUPONT UF | Global | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 186000000 | N/A | 37200000 | 388.1137
| FILTROS MANGA | Und | 0.005 | 28.31 | 27.6896 | 26.3734 | 30.1414 | 47.1324 | 51.374 | 48.6109 | 48.3426 | 50.0048 | 51.0727 | 46.6999 | 23.4893 | 479.241 | 28300 | 13562519.864 | 141.5
| Subtotal | [15 empty] | Total General | 56002878.764 | 584.2872
Note on T6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta una duración de las membranas de 3 años
Note on T8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta una durabilidad de 2 años
Note on T21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta que las membranas pueden tener una durabilidad de 5 años, según calidad el agua tratada y especificaciones del proveedor

## PROYECCIÓN CALIBR-MANTE PTAR
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  |  |  | EJECUTADO PTAR AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | cantidad | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Año | $ Total | $/M3
CAUDAL PLAN MAESTRO
|  |  |  | 27229 | 26637.416 | 25371.2113 | 28996.039 | 31421.6003 | 34249.3005 | 40509.0915 | 40285.492 | 43482.4369 | 40858.1864 | 26685.6758 | 13422.4654 | 379147.9151
MANTENIMIENTO | CALIBRACIONES EQUIPO LAB | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 19091400 | 19091400 | 50.3534
| MANTENIMIENTOS (Herramienta, materiales de mantenimiento) | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 207739008 | 207739008 | 547.9102
| Suministro e instalación de bombas dosificadoras OSMOSIS INVERSA | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108103011 | 54051505.5 | 54051505.5 | 142.5605
| Independizar CIP de la ósmosis inversa | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27700656 | 1846710.4 | 1846710.4 | 4.8707
| Programación y automatización de ósmosis inversa | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140100000 | 46700000 | 46700000 | 123.1709
| Subtotal | [15 empty] | Total General | 329428623.9 | 868.8657
[17 empty] | PTAR FASE 2 (GEM + MBR) | 181464326.4 | 478.6109
[17 empty] | ÓSMOSIS INVERSA | 147964297.5 | 390.2548
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO PROFUNDO |  |  |  | EJECUTADO PTAP AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | Dosificación | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Kg | $ Total | $/M3
|  |  | Kg/m3 | CAUDAL PLAN MAESTRO
|  |  |  | 5662 | 5537.9188 | 5274.6748 | 6028.2765 | 9426.4801 | 10274.7902 | 9722.182 | 9668.5181 | 10000.9605 | 10214.5466 | 9339.9865 | 4697.8629 | 95848.1969
MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO POZO | Global | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15140000 | 157.9581
| MANTENIMIENTOS (Herramienta, materiales de mantenimiento) | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 10386950.4 | 10386950.4 | 27.3955
| CALIBRACIONES | Global | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1909140 | 19.9184
| Subtotal | [15 empty] | Total General | 27436090.4 | 286.2452
Note on S8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta una durabilidad de 2 años.
Note on S9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta por los 15 años de equipos
Note on R10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En este item se proyecta: 1) Cambio de la resina existente 2) Suministro e instalación de bombas dosificadoras 3) Independizar etapas de RO 4) Programación y automatización de RO
Note on S10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta que la programación sea para 3 años
Note on T19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Costo cotizado para el mtto del pozo de Bógota.

## PROYECCIÓN NOMINA PTAR
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  |  |  | EJECUTADO PTAR AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | Cantidad | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Año | $ Total | $/M3
CAUDAL PLAN MAESTRO
|  |  |  | 27229 | 26637.416 | 25371.2113 | 28996.039 | 31421.6003 | 34249.3005 | 40509.0915 | 40285.492 | 43482.4369 | 40858.1864 | 26685.6758 | 13422.4654 | 379147.9151
NÓMINA | PERSONAL TÉCNICO | Global | 1 | 36784445.6 | 36784445.6 | 36784445.6 | 36784445.6 | 36784445.6 | 36784445.6 | 36784445.6 | 36784445.6 | 36784445.6 | 36784445.6 | 36784445.6 | 36784445.6 | N/A | 441413347.2 | 441413347.2 | 1164.2246
| DOTACIÓN | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 5389920 | 5389920 | 14.2159
| OTROS SERVICIOS (ÉXAMENES MÉDICOS) | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1593312 | 1593312 | 4.2023
| Subtotal | [15 empty] | Total General | 448396579.2 | 1182.6429
[17 empty] | PTAR FASE 2 (GEM + MBR) | 70% | 827.85
[17 empty] | ÓSMOSIS INVERSA | 30% | 354.7929
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO PROFUNDO |  |  |  | EJECUTADO PTAP AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | Cantidad | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Año | $ Total | $/M3
CAUDAL PLAN MAESTRO
|  |  |  | 5662 | 5537.9188 | 5274.6748 | 6028.2765 | 9426.4801 | 10274.7902 | 9722.182 | 9668.5181 | 10000.9605 | 10214.5466 | 9339.9865 | 4697.8629 | 95848.1969
NÓMINA | PERSONAL TÉCNICO | Global | 1 | 9980972.4 | 9980972.4 | 9980972.4 | 9980972.4 | 9980972.4 | 9980972.4 | 9980972.4 | 9980972.4 | 9980972.4 | 9980972.4 | 9980972.4 | 9980972.4 | N/A | 59885834.4 | 59885834.4 | 624.7988
| DOTACIÓN | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1616976 | 1616976 | 4.2648
| OTROS SERVICIOS (ÉXAMENES MÉDICOS) | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 477993.6 | 477993.6 | 1.2607
| Subtotal | [15 empty] | Total general | 61980804 | 630.3242
NÓMINA PROYECTADA
| CARGO | SALARIO | NÚMERO | DEDICACIÓN | UBICACIÓN | TOTAL ($)/Mes
| Auxiliar de MTTO PTAR | 3172412 | 3 | 50% | PTAR Bógota | 4758618
| Técnico de MTTO PTAR | 3929433 | 6 | 100% | PTAR Bógota | 23576598
| Coordinación PTAR/PTAP | 8067188 | 1 | 70% | PTAR Bógota | 5647031.6
|  | 8067188 | 1 | 30% | PTAP Bógota | 2420156.4
| JEFATURA PTAR/PTAP | 11208792 | 1 | 25% | PTAR Bógota | 2802198
|  | 11208792 | 1 | 25% | PTAP Bógota | 2802198
|  |  |  | Total PTAR Bógota | 36784445.6
|  |  |  | Total PTAP Bógota | 9980972.4

## PROYECCIÓN ELECTRICIDAD PTAR
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  |  |  | EJECUTADO PTAR AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | cantidad | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Año | $ Total | $/M3
CAUDAL PLAN MAESTRO
|  |  |  | 27229 | 26637.416 | 25371.2113 | 28996.039 | 31421.6003 | 34249.3005 | 40509.0915 | 40285.492 | 43482.4369 | 40858.1864 | 26685.6758 | 13422.4654 | 379147.9151
CONSUMO ELÉCTRICO | CONSUMO ELÉCTRICO | kW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1728000000 | 1728000000 | 4557.588
| Subtotal | [15 empty] | Total General | 1728000000 | 4557.588
[17 empty] | PTAR FASE 2 (GEM + MBR) | 80% | 3646.0704
[17 empty] | ÓSMOSIS INVERSA | 20% | 911.5176
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO PROFUNDO |  |  |  | EJECUTADO PTAP AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | Dosificación | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Año | $ Total | $/M3
|  |  | Kg/m3 | CAUDAL PLAN MAESTRO
|  |  |  | 5662 | 5537.9188 | 5274.6748 | 6028.2765 | 9426.4801 | 10274.7902 | 9722.182 | 9668.5181 | 10000.9605 | 10214.5466 | 9339.9865 | 4697.8629 | 95848.1969
CONSUMO ELÉCTRICO | CONSUMO ELÉCTRICO | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 74361600 | 74361600 | 775.8268
| Subtotal | [15 empty] | Total General | 74361600 | 775.8268
kW Proyectados y medidos
| Kw/h | Costo ($/Kw) | Costo Total ($/Hora) | Costo Total ($/Día) | Costo Total ($/Mes) | Costo Total ($/Año)
| 300 | 800 | 240000 | 5760000 | 144000000 | 1728000000 | PTAR
| 12.91 | 800 | 10328 | 247872 | 6196800 | 74361600 | PTAP

## PROYECCIÓN DEPRECIACIÓN PTAR
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  |  |  | EJECUTADO PTAR AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | cantidad | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Año | $ Total | $/M3
CAUDAL PLAN MAESTRO
|  |  |  | 27229 | 26637.416 | 25371.2113 | 28996.039 | 31421.6003 | 34249.3005 | 40509.0915 | 40285.492 | 43482.4369 | 40858.1864 | 26685.6758 | 13422.4654 | 379147.9151
Depreciación | CAPEX EQUIPOS | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7970910790.97 | 531394052.7313 | 531394052.7313 | 1401.5481
| CAPEX OBRA CIVIL | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6313495797.9251 | 210449859.9308 | 210449859.9308 | 555.06
| DEPRECIACIÓN | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1544735744 | 1544735744 | 4074.2298
| Subtotal | [15 empty] | Total General | 741843912.6622 | 1956.6082
[17 empty] | PTAR FASE 2 (GEM + MBR) | 90% | 1760.9474
[17 empty] | ÓSMOSIS INVERSA | 10.04% | 196.3982
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO PROFUNDO |  |  |  | EJECUTADO PTAP AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | Dosificación | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Año | $ Total | $/M3
|  |  | Kg/m3 | CAUDAL PLAN MAESTRO
|  |  |  | 5662 | 5537.9188 | 5274.6748 | 6028.2765 | 9426.4801 | 10274.7902 | 9722.182 | 9668.5181 | 10000.9605 | 10214.5466 | 9339.9865 | 4697.8629 | 95848.1969
Depreciación | DEPRECIACIÓN | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1527416878 | 152741687.8 | 152741687.8 | 402.8551
| CONTRUCCIÓN POZO | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 598771671 | 59877167.1 | 59877167.1 | 157.9256
| Subtotal | [15 empty] | Total General | 212618854.9 | 560.7808
[9 empty] | CAPEX EQUIPOS | 18606403616.91
| 2.EQUIPOS DE SOPORTE | 14172929572.94 | 14172929572.94 | [5 empty] | 1.Caldera CBEXWW 700- 300 BHP | 952179701.94
| 1.EQUIPOS PROCESOS | 14172929572.94 | 14172929572.94 |  | EVAPORADOR | 965521 | 3572427700 |  | EVAPORADOR | 3572427700 |  | CAPEX OBRA CIVIL | 6313495797.9251 |  |  |  |  | BENEFICIOS TRIBUTARIOS (25%) | IVA | 2936270641 | 11.78%
| 1.Caldera CBEXWW 700- 300 BHP | 952179701.94 | 952179701.94 |  | ÓSMOSIS INVERSA | 676049 | 2501381300 |  | Caldera CBEXWW 700-300 BHP | 952179701.94 | [8 empty] | RENTA | 3174614783 | 12.74%
| 2.MAQUINARIA-A CWT | 13220749871 | 13220749871 | [5 empty] | CAPEX REAL EQUIPOS TOTAL | 14081796214.97
| 3.ADECUACIONES Y MONTAJES | 8548312659.8651 | 8548312659.8651 | [15 empty] | TOTAL | 6110885424
| 1.OBRAS CIVILES | 6313495797.9251 | 6313495797.9251 | [8 empty] | COSTO TOTAL | 24919899414.8351
| 2.Obras SGC | 6250236415.9251 | 6250236415.9251 | [16 empty] | 24.52%
| 3.Obras Civil Otros | 63259382 | 63259382
| 2.MONTAJE MECANICO | 1155909565.79 | 1155909565.79
| 1.Demolicion-Method – Ozono | 27305283 | 27305283
| 10.PASAMUROS TANQUES | 77659969 | 77659969
| 11.PUENTE GRUA | 143882900 | 143882900
| 12.REJILLAS | 83528753 | 83528753
| 14. Sistema de suavización PTAR | 142984383 | 142984383
| 15. Ingeniería básica, hidráulica y eléctrica presentada por CWT | 16421144 | 16421144
| 16. Suministro e instalación de las 3 líneas y la bomba que realizarán el trasiego de los químicos | 5126549.75 | 5126549.75
| 18. Adecuaciones red de vertimiento | 16880695 | 16880695
| 19. Adecuación trasiego de químicos | 35456632 | 35456632
| 20.Elevación Swingmill - CWT | 28530000 | 28530000
| 6.MONTAJE REDES AGUA | 182963458.04 | 182963458.04
| 7.MONTAJE REDES AIRE COMPRIMIDO | 31344341 | 31344341
| 8.MONTAJE REDES DESAGUE | 162617602 | 162617602
| 9.MONTAJE REDES VAPOR Y CONDENSADO | 201207856 | 201207856
| 3.MONTAJE ELECTRICO | 965807724.05 | 965807724.05
| 1.Luminarias | 13365723 | 13365723
| 2.PY21D5.Cambio de Estructura M.T e Instalacion de Cuchillas en L.V. Retiro de M.T Cable XLPE. Des Energizacion del CD35028, Para cambio de Transformador- Aumento de carga | 11613498 | 11613498
| 3.REDES INTERNAS - CAMARGO ELÉCTRICOS | 939085214.05 | 939085214.05
| 4.Puntos de datos laboratorio PTAR | 1743289 | 1743289
| 4.MATERIALES PARA PUESTA EN MARCHA | 113099572.1 | 113099572.1
| 2.Dotación del laboratorio (espectrofotómetro DR3900 con un costo aproximado de $27.000.000 , seguidos del termorreactor y el turbidímetro con un valor cada uno de $9.500.000) | 109035571.1 | 109035571.1
| 6.repuestos | 4064001 | 4064001
| 4.SERVICIOS Y PUESTA EN MARCHA | 2108131112.03 | 2108131112.03
| 1.SERVICIOS | 2108131112.03 | 2108131112.03
| 10.Estudio de suelos - Alfonso Uribe | 7472629 | 7472629
| 12.Otros | 350566279 | 350566279
| 13.RED NEUMATICA NUEVA | 2949640 | 2949640
| 14.Servicios de Importación | 2975000 | 2975000
| 15.Traynco | 30000000 | 30000000
| 16.VISITA CALCULISTA TANQUE 200 M3//JEM | 2142000 | 2142000
| 2.Alquiler de montacargas y grua | 8092500 | 8092500
| 3.Bancolombia | 1380418527.66 | 1380418527.66
| 4.Contrato Sunrise- Auditoria Aduanera | 45995112 | 45995112
| 5.Contrato Sunrise- Beneficios Tributarios | 220660126 | 220660126
| 6.Contrato Sunrise- Ingenieria documental | 56859298.37 | 56859298.37
| 5.PERIFERICOS | 90526070 | 90526070
| 1.HSE | 20554070 | 20554070
| 1.GH23E6 DOTACIÓN DE EMERGENCIAS (extintores, señalización, camilla) | 20554070 | 20554070
| 2.MOBILIARIO | 69972000 | 69972000
| 1.Mobiliario ( 2 mesones, 3 puestos de trabajo, cajoneras antiexplosivas,) | 69972000 | 69972000
| Total presupuestal | 24919899414.8351 | 24919899414.8351
| 1.Mobiliario ( 2 mesones, 3 puestos de trabajo, cajoneras antiexplosivas,) | 69972000 | 69972000
| Total presupuestal | 24919899414.8351 | 24919899414.8351
Note on S6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realiza la proyección a 15 años por los equipos
Note on S7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realiza proyección de obras civiles a 30 años
Note on S17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realiza proyección a 10 años, por concesión de aguas
Note on S18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realiza una proyección a 10 años

## PROYECCIÓN PAGO USO POZO
COSTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO PROFUNDO |  |  |  | EJECUTADO PTAP AÑO 2026 BOGOTÁ
Clasificación | Detalle | Unidad | Dosificación | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Abril 2026 | Mayo 2026 | Junio 2026 | Julio 2026 | Agosto 2026 | Septiembre 2026 | Octubre 2026 | Noviembre 2026 | Diciembre 2026 | Total general | $/Año | $ Total | $/M3
|  |  | Kg/m3 | CAUDAL PLAN MAESTRO
|  |  |  | 5662 | 5537.9188 | 5274.6748 | 6028.2765 | 9426.4801 | 10274.7902 | 9722.182 | 9668.5181 | 10000.9605 | 10214.5466 | 9339.9865 | 4697.8629 | 95848.1969
TASAS | TASA RETRIBUTIVA | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1514587 | 1514587 | 15.8019
| TASA RETRIBUTIVA | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 12364417.4025 | 12364417.4025 | 129
| Subtotal | [14 empty] | Total general |  | 13879004.4025 | 144.8019
Note on S6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Costo a pagar por seguimiento y control CAR
Note on S7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se proyecta un pago de $129/m3, como tasa retributiva por uso de pozo.