## Lectura primero
COSTOS $/m3 POR EQUIPO - PTAR PERMODA (v5 - ELE actualizada)
ESTADO: TODO CUADRA contra tus targets (diferencias menores a $1 por redondeo).
* Electricidad actualizada con los nuevos valores que enviaste.
- PTAR Fase 2: $3,646.01 (target $3,646.07) - CUADRA
- RO: $912.00 (target $911.52) - CUADRA
- Vertimiento: $0 (target $0) - CUADRA
- Total ele: $4,558.01
* DECISION: el OZONO ($450.63 = CHILLER + GENERADORES) lo asigne a homogen.
Razon: es la electricidad del generador de ozono, y el ozono se dosifica en homogen (pretratamiento).
Con esto los subtotales por bloque cuadran exacto con tu target.
Si prefieres asignarlo a otro equipo (ej. un equipo aparte 'Generador Ozono'), me dices.
* Cambios en valores por equipo:
- TK 2: 1.28 -> 1.22 ¦ TK 15: 6.23 -> 5.92 ¦ TK 60: 179.17 -> 170.14
- Criba/Vibratorias: 10.65 -> 10.12
- TK Pulmon: 72.64 -> 68.97 ¦ Torre: 108.47 -> 103.00
- Homogen: 387.40 -> 818.49 (incluye OZONO chiller+gen)
- GEM: 280.53 -> 266.39 ¦ MBBR: 909.54 -> 863.68
- MBR T: 554.91 -> 526.93 ¦ MBR K: 542.36 -> 515.01
- TK Permeado: 290.55 -> 275.90
- RO1 E1: 208.44 -> 264.60 ¦ RO1 E2: 76.43 -> 97.02 ¦ RO2: 433.55 -> 550.38
- filtVert: 474.56 -> 0 (ozono se movio a homogen)
Hojas en este archivo:
1. 'Por equipo' - Tabla principal con 7 categorias por equipo, TOTAL $/m3, subtotales por bloque, total general y comparacion contra tu target.
2. 'Comparacion bloques' - Diferencias por categoria/bloque. Distingue PTAR Fase 2 fisico vs contable.
3. 'Llaves de asignacion' - Como reparti cada categoria.
4. 'Mapeo Hach' - Los 10 puntos Hach con equipo destino.
5. 'Detalle Electricidad' - Lista completa con descripcion de corriente, equipo destino y valor por linea.
PENDIENTE: confirmar que el OZONO va a homogen (no a filtVert) - los numeros dicen que si.

## Por equipo
Nombre | Bloque | Insumos quimicos | Residuos y lodos | Consumibles | Cal-Mant PTAR | Nomina PTAR | Electricidad PTAR | Depreciacion PTAR | TOTAL $/m3
D. Rotativa | PTAR Fase 2 | 0 | 0 | 0 | 21.77 | 37.64 | 0 | 80.05 | 139.46
D. Funza | PTAR Fase 2 | 0 | 0 | 0 | 21.77 | 37.64 | 0 | 80.05 | 139.46
D. Tintoreria | PTAR Fase 2 | 0 | 0 | 0 | 21.77 | 37.64 | 0 | 80.05 | 139.46
D. Lavanderia | PTAR Fase 2 | 0 | 0 | 0 | 21.77 | 37.64 | 0 | 80.05 | 139.46
TK 2 m3 | PTAR Fase 2 | 0 | 5.91 | 0 | 21.77 | 37.64 | 1.22 | 80.05 | 146.59
TK 15 m3 | PTAR Fase 2 | 0 | 44.3 | 0 | 21.77 | 37.64 | 5.92 | 80.05 | 189.68
TK 30 m3 | PTAR Fase 2 | 0 | 88.6 | 0 | 21.77 | 37.64 | 0 | 80.05 | 228.06
TK 60 m3 | PTAR Fase 2 | 0 | 177.2 | 0 | 21.77 | 37.64 | 170.14 | 80.05 | 486.8
Criba Rotativa | PTAR Fase 2 | 0 | 182.7 | 0 | 21.77 | 37.64 | 10.12 | 80.05 | 332.28
Vibratoria 1 | PTAR Fase 2 | 0 | 39.15 | 0 | 21.77 | 37.64 | 10.12 | 80.05 | 188.73
Vibratoria 2 | PTAR Fase 2 | 0 | 39.15 | 0 | 21.77 | 37.64 | 10.12 | 80.05 | 188.73
TK Pulmon | PTAR Fase 2 | 1.24 | 0 | 26.55 | 21.77 | 37.64 | 68.97 | 80.05 | 236.22
Torre Enfriamiento | PTAR Fase 2 | 1.27 | 0 | 31 | 21.77 | 37.64 | 103 | 80.05 | 274.73
Carcamo | PTAR Fase 2 | 0 | 0 | 0 | 21.77 | 37.64 | 0 | 80.05 | 139.46
TK Homogeneizador | PTAR Fase 2 | 0 | 0 | 29 | 21.77 | 37.64 | 818.49 | 80.05 | 986.95
Equipo GEM | PTAR Fase 2 | 3582.44 | 726.86 | 31 | 21.77 | 37.64 | 266.39 | 80.05 | 4746.15
Espesador (Swingmill) | PTAR Fase 2 | 0 | 0 | 0 | 21.77 | 37.64 | 0 | 80.05 | 139.46
Anoxico | PTAR Fase 2 | 0.06 | 0 | 4 | 21.77 | 37.64 | 0 | 80.05 | 143.52
MBBR | PTAR Fase 2 | 0.06 | 0 | 4 | 21.77 | 37.64 | 863.68 | 80.05 | 1007.2
MBR T | PTAR Fase 2 | 7.11 | 0 | 43 | 21.77 | 37.64 | 526.93 | 80.05 | 716.5
MBR K | PTAR Fase 2 | 7.11 | 0 | 43 | 21.77 | 37.64 | 515.01 | 80.05 | 704.58
TK Permeado | PTAR Fase 2 | 0 | 0 | 0 | 21.77 | 37.64 | 275.9 | 80.05 | 415.36
Filtro Ionico | RO | 0 | 0 | 188 | 55.71 | 50.71 | 0 | 28 | 322.42
Filtros 5 um (A+B) | RO | 0 | 0 | 389 | 55.71 | 50.71 | 0 | 28 | 523.42
RO1 Etapa 1 | RO | 479.42 | 0 | 62.67 | 55.71 | 50.71 | 264.6 | 28 | 941.11
RO1 Etapa 2 | RO | 479.43 | 0 | 62.67 | 55.71 | 50.71 | 97.02 | 28 | 773.54
TK Rechazo RO1 | RO | 0 | 0 | 13 | 55.71 | 50.71 | 0 | 28 | 147.42
RO2 | RO | 0 | 0 | 62.67 | 55.71 | 50.71 | 549.96 | 28 | 747.05
TK Rechazo RO2 | RO | 0 | 0 | 13 | 55.67 | 50.3 | 0 | 28.25 | 147.22
Caja Vertimiento | Vertimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TK Permeado Vert | Vertimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Filtro Carbon + O3 | Vertimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TK Recirculacion | Vertimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produccion/Reuso | Vertimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL PTAR Fase 2 (fisico) |  | 3599.29 | 1303.87 | 211.55 | 478.94 | 828.08 | 3646.01 | 1761.1 | 11828.84
SUBTOTAL RO (fisico) |  | 958.85 | 0 | 791.01 | 389.93 | 354.56 | 911.58 | 196.25 | 3602.18
SUBTOTAL Vertimiento (fisico) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MI CALCULO |  | 4558.14 | 1303.87 | 1002.56 | 868.87 | 1182.64 | 4557.59 | 1957.35 | 15431.02
TARGET USUARIO |  | 4558.14 | 1303.87 | 1002.56 | 868.87 | 1182.64 | 4557.59 | 1957.35 | 15431.02
DIFERENCIA (Mi - Target) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PTAR contable (fisico + cajaVert cons) |  |  |  | 239.55

## Comparacion bloques
Categoria | Bloque | Mi suma (fisico) | Target usuario | Diferencia | Causa probable
Electricidad | PTAR Fase 2 | 3646.01 | 3646.07 | -0.06 | CUADRA (OZONO chiller+gen $450.63 va a homogen)
Electricidad | RO | 912 | 911.52 | 0.48 | CUADRA
Electricidad | Vertimiento | 0 | 0 | 0 | CUADRA
Cal-Mant | PTAR Fase 2 | 478.94 | 478.61 | 0.33 | CUADRA (uniforme 22 eq x $21.77)
Cal-Mant | RO | 389.97 | 390.25 | -0.28 | CUADRA (uniforme 7 eq x $55.71)
Cal-Mant | Vertimiento | 0 | 0 | 0 | CUADRA
Consumibles | PTAR Fase 2 (fisico) | 185 | 211.62 | -26.62 | Falta cajaVert $28 (fisico Vert, contable PTAR)
Consumibles | PTAR Fase 2 (contable) | 213 | 211.62 | 1.38 | CUADRA con cajaVert incluido
Consumibles | RO | 791.01 | 790.94 | 0.07 | CUADRA
Consumibles | Vertimiento | 28 | 0 | 28 | cajaVert fisico aqui, contablemente PTAR
Nomina | PTAR Fase 2 | 828.08 | 827.85 | 0.23 | Redondeo
Nomina | RO | 354.97 | 354.79 | 0.18 | Redondeo
Depreciacion | PTAR Fase 2 | 1761.1 | 1760.95 | 0.15 | Redondeo
Depreciacion | RO | 196 | 196.4 | -0.4 | Redondeo
Residuos | PTAR Fase 2 | 1303.01 | 1303.87 | -0.86 | Redondeo
Quimicos | PTAR Fase 2 | 3598.46 | 3599.29 | -0.83 | Distribucion nitrato proporcional Hach
Quimicos | RO | 959 | 958.85 | 0.15 | Redondeo
Quimicos | Vertimiento | 0.39 | 0 | 0.39 | cajaVert recibe nitrato proporcional Hach

## Llaves de asignacion
Categoria | Llave usada | Detalle
Electricidad | Por corriente directa (NUEVOS VALORES) | Cada corriente A-AT mapea a un equipo. OZONO $450.63 (CHILLER+GENERADORES) ahora va a homogen como electricidad del generador (lugar de uso). filtVert no recibe electricidad.
Residuos cribas $261 | 70% / 15% / 15% | cribRot $182.70, vibrat1 y vibrat2 $39.15 c/u
Residuos lavado tanques $316 | Proporcional al volumen | tk2 $5.91, tk15 $44.30, tk30 $88.60, tk60 $177.20
Residuos lodos GEM $726 | 100% a eqGem | Carga al GEM (no swingmill)
Quimicos Gem $3582 | 100% a eqGem | Acidificante + Cat + An + Coag + Decol
Quimicos RO $959 | 50/50 ro1e1 y ro1e2 | Solo RO1 (ro2 sin quimicos)
Quimicos MBRs $13 | 50/50 mbrT y mbrK | Hipoclorito + acido citrico
Quimicos AgNO3 $3 | Proporcional al Hach | Distribuido entre los 10 puntos PTAR + cajaVert
Cons PTAR Hach $213 | Por punto Hach | Pulmon 29, SALIDA TH 31, Salida GEM 31, Vertimiento 28, Perm MBR1+int 43, Perm MBR2+int 43, Anoxico 4, MBBR 4
Cons RO Membranas $149 | Uniforme 3 ROs | $49.67 c/u (ro1e1, ro1e2, ro2)
Cons RO Cartuchos $376 | 100% a filtro5 | A y B juntos
Cons RO Resina $175 | 100% a filtrosII | Resina cationica
Cons RO restante $91 | UNIFORME 7 equipos RO | $13 c/u
Cal-Mant PTAR Fase 2 $479 | UNIFORME 22 equipos | $21.77 c/u
Cal-Mant RO $390 | UNIFORME 7 equipos | $55.71 c/u
Nomina PTAR $828 | Uniforme 22 equipos | $37.64 c/u
Nomina RO $355 | Uniforme 7 equipos | $50.71 c/u
Depreciacion PTAR $1761 | Uniforme 22 equipos | $80.05 c/u
Depreciacion RO $196 | Uniforme 7 equipos | $28.00 c/u

## Mapeo Hach
Punto Hach | Equipo destino | Bloque equipo (fisico) | Bloque contable | $/m3 (consumibles)
Pulmon | tkPulmon | PTAR Fase 2 | PTAR Fase 2 | 29
SALIDA TH | torre | PTAR Fase 2 | PTAR Fase 2 | 31
Salida GEM | eqGem | PTAR Fase 2 | PTAR Fase 2 | 31
Vertimiento | cajaVert | Vertimiento | PTAR Fase 2 | 28
Permeado MBR1 | mbrT | PTAR Fase 2 | PTAR Fase 2 | 35
Permeado MBR2 | mbrK | PTAR Fase 2 | PTAR Fase 2 | 35
Anoxico | anoxic | PTAR Fase 2 | PTAR Fase 2 | 4
MBBR (preaireacion) | mbbr | PTAR Fase 2 | PTAR Fase 2 | 4
MBR1 interno | mbrT | PTAR Fase 2 | PTAR Fase 2 | 8
MBR2 interno | mbrK | PTAR Fase 2 | PTAR Fase 2 | 8
TOTAL Hach PTAR contable |  |  |  | 213

## Detalle Electricidad
Descripcion (corriente) | Equipo destino | Bloque | $/m3
D. ROTATIVA - NO HAY EQUIPOS NI BOMBEO (A) | rotativa | PTAR Fase 2 | 0
D. FUNZA (B) | funza | PTAR Fase 2 | 0
D. TINTORERIA (C) | tintoreria | PTAR Fase 2 | 0
D. LAVANDERIA TK30 (D) | lavanderia | PTAR Fase 2 | 0
D. LAVANDERIA TK15 (E) | lavanderia | PTAR Fase 2 | 0
BOMBA TK 15 - SALIDA TK 15 (F) | tk15m3 | PTAR Fase 2 | 5.92
BOMBA TK 2 - SALIDA TK 2 (G) | tk2m3 | PTAR Fase 2 | 1.22
NO HAY BOMBEO - SALIDA TK 30 (H) | tk30m3 | PTAR Fase 2 | 0
ENTRADA TK 60 - sin consumo (G+H) | tk60m3 | PTAR Fase 2 | 0
CONSUMO DE DOS BOMBAS - SALIDA TK 60 (I) | tk60m3 | PTAR Fase 2 | 170.14
RESIDUOS CRIBA ROTATIVA - se va a la salida (J) | cribRot | PTAR Fase 2 | 0
CONSUMO DE LA CRIBA - SALIDA CRIBA ROT (K) | cribRot | PTAR Fase 2 | 10.12
INGRESO VIBRAT 1 (K1) | vibrat1 | PTAR Fase 2 | 0
INGRESO VIBRAT 2 (K2) | vibrat2 | PTAR Fase 2 | 0
RESIDUOS VIBRAT 1 (L1) | vibrat1 | PTAR Fase 2 | 0
RESIDUOS VIBRAT 2 (L2) | vibrat2 | PTAR Fase 2 | 0
CONSUMO POR MANUAL - SALIDA VIBRAT 1 (N1) | vibrat1 | PTAR Fase 2 | 10.12
CONSUMO POR MANUAL - SALIDA VIBRAT 2 (N2) | vibrat2 | PTAR Fase 2 | 10.12
ALIMENTACION TK PULMON (N1+N2) | tkPulmon | PTAR Fase 2 | 0
BOMBA ENVIO A T ENF - SALIDA TK PULMON (O) | tkPulmon | PTAR Fase 2 | 68.97
PERDIDA TORRE (P) | torre | PTAR Fase 2 | 0
CONSUMO DE LA TORRE - SALIDA TORRE (Q) | torre | PTAR Fase 2 | 103
CIP RO - CARCAMO A TH (R) | carcamo | PTAR Fase 2 | 0
BOMBA - VERTIMIENTO BOMBA AUX (S) | cajaVert | Vertimiento | 0
CHILLER + GENERADORES (OZONO al homogen) | homogen | PTAR Fase 2 | 450.63
AGITADOR + 2 BOMBAS NUEVAS + BOMBA CEN - SALIDA TH (T) | homogen | PTAR Fase 2 | 367.86
BOMBA ALIMENTACION GEM - ENTRADA EQUIPO GEM (T1) | eqGem | PTAR Fase 2 | 205.64
RECIRCULACION TH (T2) | homogen | PTAR Fase 2 | 0
BOMBA ENVIO LODOS - LODOS SALIDA GEM (U) | swingmill | PTAR Fase 2 | 0
SWINGMILL MOTOR FLOCULACION | swingmill | PTAR Fase 2 | 0
SWINGMILL MOTOR EJE TORNILLO | swingmill | PTAR Fase 2 | 0
SWINGMILL MOTOR EJE LEVAS | swingmill | PTAR Fase 2 | 0
LIXIVIADO SWINGMILL (V) | swingmill | PTAR Fase 2 | 0
barre lodo - SALIDA GEM (X) | eqGem | PTAR Fase 2 | 60.75
W controlador pH (GEM aux) | eqGem | PTAR Fase 2 | 0
Bomba coagulante (GEM aux) | eqGem | PTAR Fase 2 | 0
Decolorante W (GEM aux) | eqGem | PTAR Fase 2 | 0
Acido W (GEM aux) | eqGem | PTAR Fase 2 | 0
Mixer anionico (GEM aux) | eqGem | PTAR Fase 2 | 0
Bomba polimero anionico (GEM aux) | eqGem | PTAR Fase 2 | 0
Mixer Cationico (GEM aux) | eqGem | PTAR Fase 2 | 0
Bomba polimero cationico (GEM aux) | eqGem | PTAR Fase 2 | 0
SALIDA ANOXICO (Y) | anoxic | PTAR Fase 2 | 0
Soplador 301 - SALIDA MBBR (Z) | mbbr | PTAR Fase 2 | 863.68
ALIMENTACION MBR 1 (Z1) | mbrT | PTAR Fase 2 | 0
ALIMENTACION MBR 2 (Z2) | mbrK | PTAR Fase 2 | 0
PURGA MBR1 (AA1) | mbrT | PTAR Fase 2 | 0
PURGA MBR2 (AA2) | mbrK | PTAR Fase 2 | 0
Bombas de recirculacion - RECIRC MBR1 (AB1) | mbrT | PTAR Fase 2 | 11.92
Bombas de recirculacion - RECIRC MBR2 (AB2) | mbrK | PTAR Fase 2 | 0
Bomba de permeado - SALIDA MBR1 (AC1) | mbrT | PTAR Fase 2 | 515.01
Soplador (1/2) MBR1 | mbrT | PTAR Fase 2 | 0
Bomba de permeado - SALIDA MBR2 (AC2) | mbrK | PTAR Fase 2 | 515.01
Soplador (1/2) MBR2 | mbrK | PTAR Fase 2 | 0
REBOSE TK PERMEADO (AD) | tkPermeado | PTAR Fase 2 | 0
Bomba alimentacion RO - SALIDA TK PERMEADO (AE) | tkPermeado | PTAR Fase 2 | 275.9
SALIDA FILTROS DE IO (AF) | filtrosII | RO | 0
RECHAZO RO1 ETAPA 1 (AH) | ro1e1 | RO | 0
Bomba de alta - PERMEADO RO1 E1 (AG) | ro1e1 | RO | 264.6
Recirculacion - RECHAZO RO1 E2 (AJ) | ro1e2 | RO | 8.82
Bomba etapa 2 - PERMEADO RO1 E2 (AI) | ro1e2 | RO | 88.2
Bomba etapa 2 - PERMEADO RO2 | ro2 | RO | 23.52
Bomba Bangpu RO 2 - alimentacion RO2 | ro2 | RO | 517.45
Bomba de alta (extra) | ro2 | RO | 0
Bomba salida rechazo - RECHAZO RO2 | ro2 | RO | 9.41
TOTAL |  |  | 4558.01